Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

ОАО «Рыбинская городская электросеть»

ЛЕТНИЕ НАГРУЗКИ (I-ток в (А))

(15 июня 2012г)

|  | ВЕРЕТЬЕ |  | ЗАПАДНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.8 | ф. 47 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 19 | ф. 34 | ф. 44 |  | ф.15 | ф.23 | ф. 45 | ф.41 | ф.42 | ф.44 | ф.45 | ф.73 | ф.74 |
| 1.00 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 60 | 50 |  | 90 | 81 | 128 | 86 | 43 | 77 | 128 | 88 | 215 |
| 2.00 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 60 | 50 |  | 84 | 78 | 119 | 85 | 39 | 68 | 119 | 82 | 193 |
| 3.00 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 50 | 50 |  | 83 | 72 | 118 | 77 | 36 | 65 | 118 | 79 | 183 |
| 4.00 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 50 | 50 |  | 76 | 68 | 112 | 70 | 34 | 59 | 112 | 74 | 176 |
| 5.00 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 50 | 50 |  | 76 | 67 | 123 | 69 | 34 | 61 | 123 | 73 | 178 |
| 6.00 | 50 | 120 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 |  | 83 | 77 | 115 | 79 | 41 | 64 | 115 | 80 | 193 |
| 7.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 50 | 100 |  | 106 | 98 | 124 | 96 | 46 | 79 | 124 | 95 | 223 |
| 8.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 80 | 80 |  | 120 | 94 | 110 | 103 | 52 | 83 | 110 | 95 | 238 |
| 9.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 100 | 60 |  | 132 | 103 | 177 | 109 | 58 | 89 | 177 | 112 | 271 |
| 10.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 60 |  | 156 | 108 | 171 | 112 | 61 | 104 | 171 | 122 | 298 |
| 11.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 60 |  | 158 | 108 | 170 | 110 | 57 | 101 | 170 | 119 | 297 |
| 12.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 100 | 60 |  | 160 | 118 | 154 | 116 | 57 | 107 | 154 | 119 | 293 |
| 13.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 60 |  | 148 | 110 | 145 | 118 | 55 | 100 | 145 | 115 | 295 |
| 14.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 60 |  | 140 | 115 | 160 | 112 | 55 | 98 | 160 | 108 | 278 |
| 15.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 60 |  | 143 | 109 | 150 | 107 | 57 | 100 | 150 | 110 | 277 |
| 16.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 120 | 60 |  | 147 | 111 | 157 | 110 | 53 | 95 | 157 | 107 | 282 |
| 17.00 | 50 | 120 | 120 | 120 | 30 | 100 | 60 |  | 136 | 113 | 136 | 109 | 54 | 100 | 136 | 107 | 282 |
| 18.00 | 50 | 130 | 100 | 100 | 30 | 100 | 60 |  | 131 | 117 | 133 | 119 | 59 | 103 | 133 | 109 | 275 |
| 19.00 | 60 | 130 | 100 | 100 | 40 | 80 | 60 |  | 127 | 125 | 128 | 119 | 62 | 105 | 128 | 108 | 274 |
| 20.00 | 90 | 130 | 100 | 100 | 30 | 80 | 60 |  | 132 | 120 | 130 | 114 | 66 | 101 | 130 | 117 | 273 |
| 21.00 | 90 | 110 | 90 | 90 | 30 | 80 | 60 |  | 125 | 120 | 140 | 118 | 67 | 104 | 140 | 113 | 277 |
| 22.00 | 90 | 100 | 90 | 90 | 20 | 80 | 50 |  | 119 | 116 | 143 | 116 | 64 | 100 | 143 | 112 | 283 |
| 23.00 | 80 | 100 | 90 | 90 | 20 | 80 | 50 |  | 111 | 108 | 142 | 109 | 60 | 97 | 142 | 110 | 265 |
| 00.00 | 50 | 100 | 90 | 90 | 20 | 80 | 50 |  | 104 | 95 | 138 | 97 | 52 | 84 | 138 | 101 | 245 |

|  | ЮЖНАЯ |  | ПОЛИГРАФМШ |  | ВОСТОЧНАЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф.10 | ф.14 | ф.16 |  | ф.23 | ф.12 | ф.3 |  | 611 | 612 | 622 Б | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б |
| 1.00 | 85 | 95 | 35 | 80 | 100 | 40 | 50 |  | 13 | 55 | 55 |  | 80 | 5 | 100 | 100 | 140 | 5 | 40 |
| 2.00 | 80 | 95 | 37 | 83 | 105 | 48 | 52 |  | 12 | 51 | 53 |  | 80 | 5 | 50 | 100 | 100 | 5 | 50 |
| 3.00 | 80 | 97 | 37 | 77 | 102 | 47 | 48 |  | 12 | 50 | 53 |  | 80 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5 | 50 |
| 4.00 | 70 | 85 | 32 | 73 | 92 | 40 | 46 |  | 10 | 48 | 51 |  | 80 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5 | 50 |
| 5.00 | 70 | 87 | 80 | 73 | 87 | 40 | 44 |  | 9 | 48 | 51 |  | 80 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5 | 50 |
| 6.00 | 85 | 100 | 40 | 70 | 87 | 40 | 45 |  | 11 | 48 | 58 |  | 80 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5 | 50 |
| 7.00 | 105 | 120 | 45 | 80 | 78 | 46 | 50 |  | 14 | 56 | 62 |  | 80 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5 | 50 |
| 8.00 | 115 | 145 | 85 | 155 | 120 | 57 | 17 |  | 17 | 64 | 69 |  | 80 | 5 | 50 | 50 | 100 | 5 | 40 |
| 9.00 | 125 | 175 | 107 | 73 | 127 | 57 | 124 |  | 18 | 88 | 86 |  | 100 | 5 | 50 | 100 | 140 | 10 | 100 |
| 10.00 | 120 | 190 | 117 | 95 | 143 | 60 | 140 |  | 21 | 113 | 101 |  | 160 | 5 | 100 | 100 | 200 | 10 | 120 |
| 11.00 | 120 | 200 | 105 | 110 | 150 | 63 | 170 |  | 21 | 138 | 113 |  | 180 | 5 | 100 | 100 | 200 | 10 | 140 |
| 12.00 | 120 | 195 | 102 | 115 | 138 | 63 | 178 |  | 20 | 144 | 116 |  | 180 | 5 | 100 | 110 | 160 | 10 | 120 |
| 13.00 | 122 | 185 | 105 | 117 | 142 | 60 | 175 |  | 20 | 147 | 115 |  | 140 | 5 | 100 | 110 | 180 | 10 | 150 |
| 14.00 | 105 | 193 | 115 | 110 | 140 | 62 | 170 |  | 18 | 145 | 111 |  | 160 | 5 | 100 | 100 | 180 | 10 | 160 |
| 15.00 | 105 | 187 | 100 | 90 | 138 | 62 | 167 |  | 18 | 141 | 110 |  | 160 | 5 | 100 | 110 | 200 | 10 | 160 |
| 16.00 | 100 | 177 | 90 | 97 | 135 | 83 | 105 |  | 20 | 144 | 110 |  | 160 | 5 | 100 | 110 | 200 | 10 | 140 |
| 17.00 | 105 | 182 | 75 | 160 | 135 | 68 | 104 |  | 20 | 137 | 105 |  | 140 | 5 | 100 | 100 | 150 | 10 | 140 |
| 18.00 | 105 | 170 | 85 | 160 | 128 | 67 | 106 |  | 18 | 127 | 103 |  | 100 | 5 | 100 | 100 | 140 | 10 | 100 |
| 19.00 | 107 | 160 | 57 | 155 | 133 | 61 | 104 |  | 20 | 114 | 92 |  | 80 | 5 | 90 | 90 | 120 | 5 | 80 |
| 20.00 | 105 | 156 | 53 | 140 | 138 | 72 | 85 |  | 18 | 85 | 81 |  | 80 | 5 | 100 | 100 | 120 | 5 | 50 |
| 21.00 | 105 | 147 | 50 | 130 | 140 | 74 | 83 |  | 16 | 76 | 75 |  | 80 | 5 | 100 | 100 | 110 | 5 | 50 |
| 22.00 | 105 | 135 | 45 | 124 | 137 | 76 | 77 |  | 16 | 71 | 75 |  | 80 | 5 | 100 | 100 | 110 | 5 | 50 |
| 23.00 | 105 | 130 | 45 | 117 | 140 | 75 | 70 |  | 18 | 67 | 67 |  | 80 | 5 | 100 | 90 | 120 | 5 | 50 |
| 00.00 | 105 | 130 | 45 | 112 | 143 | 75 | 70 |  | 16 | 63 | 60 |  | 80 | 5 | 100 | 50 | 140 | 5 | 40 |

|  | ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ |  | СУДОВЕРФЬ |  | ВОЛЖСКАЯ |  | СЛХ |  | ОПТИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.608 | ф.603 | ф.604 |  | ф.1 | ф.3 | ф. 5 | ф.10 |  | ф.35 | ф.14 | ф.11 |  | ф.3 |  | ф.1 | ф.6 |
| 1.00 | 10 | 20 | 60 |  | 5 | 75 | 40 | 43 |  | 20 | 50 | 50 |  | 10 |  | 50 | 30 |
| 2.00 | 10 | 20 | 60 |  | 4 | 50 | 20 | 30 |  | 20 | 50 | 50 |  | 10 |  | 30 | 10 |
| 3.00 | 10 | 20 | 60 |  | 4 | 45 | 20 | 30 |  | 20 | 50 | 50 |  | 10 |  | 30 | 10 |
| 4.00 | 10 | 20 | 60 |  | 4 | 45 | 20 | 30 |  | 20 | 50 | 50 |  | 10 |  | 30 | 10 |
| 5.00 | 10 | 20 | 40 |  | 4 | 45 | 20 | 30 |  | 20 | 50 | 50 |  | 10 |  | 30 | 10 |
| 6.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 45 | 25 | 30 |  | 20 | 50 | 50 |  | 10 |  | 30 | 10 |
| 7.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 45 | 35 | 30 |  | 40 | 50 | 50 |  | 10 |  | 50 | 30 |
| 8.00 | 10 | 20 | 50 |  | 5 | 60 | 40 | 38 |  | 20 | 100 | 80 |  | 10 |  | 50 | 50 |
| 9.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 75 | 40 | 40 |  | 40 | 110 | 80 |  | 15 |  | 50 | 50 |
| 10.00 | 10 | 20 | 60 |  | 5 | 80 | 40 | 40 |  | 40 | 110 | 120 |  | 15 |  | 50 | 50 |
| 11.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 80 | 40 | 40 |  | 80 | 110 | 120 |  | 15 |  | 50 | 50 |
| 12.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 90 | 40 | 40 |  | 20 | 120 | 120 |  | 15 |  | 30 | 30 |
| 13.00 | 10 | 20 | 50 |  | 5 | 75 | 50 | 50 |  | 50 | 120 | 100 |  | 15 |  | 30 | 30 |
| 14.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 80 | 50 | 50 |  | 70 | 100 | 100 |  | 15 |  | 35 | 50 |
| 15.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 95 | 50 | 50 |  | 20 | 120 | 120 |  | 15 |  | 30 | 30 |
| 16.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 80 | 50 | 45 |  | 20 | 100 | 100 |  | 10 |  | 40 | 30 |
| 17.00 | 10 | 20 | 45 |  | 5 | 90 | 40 | 40 |  | 0 | 100 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 18.00 | 10 | 20 | 50 |  | 5 | 75 | 40 | 45 |  | 0 | 100 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 19.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 75 | 35 | 50 |  | 0 | 100 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 20.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 70 | 40 | 50 |  | 0 | 100 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 21.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 55 | 35 | 50 |  | 0 | 100 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 22.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 60 | 35 | 50 |  | 0 | 110 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 23.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 60 | 40 | 45 |  | 0 | 120 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |
| 00.00 | 10 | 20 | 40 |  | 5 | 55 | 40 | 45 |  | 0 | 110 | 100 |  | 10 |  | 30 | 30 |