Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

ОАО «Рыбинская городская электросеть»

Зимние нагрузки (I-ток в (А))

(19 декабря 2012г)

|  | ВЕРЕТЬЕ |  | ЗАПАДНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.8 | ф. 47 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 19 | ф. 34 | ф. 44 |  | ф.15 | ф.23 | ф. 25 | ф.41 | ф.42 | ф.44 | ф.45 | ф.73 | ф.74 |
| 1.00 | 150 | 30 | 100 | 110 | 60 | 100 | 120 |  | 109 | 151 | 88 | 94 | 110 | 100 | 113 | 113 | 251 |
| 2.00 | 150 | 30 | 100 | 110 | 60 | 95 | 120 |  | 102 | 138 | 82 | 88 | 104 | 88 | 107 | 106 | 234 |
| 3.00 | 165 | 30 | 100 | 110 | 60 | 95 | 120 |  | 97 | 137 | 79 | 86 | 102 | 87 | 105 | 105 | 229 |
| 4.00 | 165 | 30 | 100 | 110 | 60 | 95 | 120 |  | 97 | 142 | 75 | 85 | 102 | 85 | 105 | 103 | 230 |
| 5.00 | 170 | 30 | 100 | 115 | 60 | 95 | 125 |  | 99 | 137 | 76 | 86 | 100 | 87 | 110 | 104 | 234 |
| 6.00 | 180 | 50 | 100 | 120 | 80 | 95 | 130 |  | 112 | 163 | 87 | 106 | 108 | 98 | 122 | 117 | 272 |
| 7.00 | 180 | 50 | 100 | 120 | 80 | 100 | 150 |  | 150 | 197 | 106 | 143 | 125 | 130 | 146 | 144 | 328 |
| 8.00 | 150 | 100 | 100 | 120 | 80 | 120 | 200 |  | 169 | 193 | 131 | 147 | 133 | 139 | 156 | 154 | 359 |
| 9.00 | 150 | 120 | 100 | 120 | 80 | 140 | 200 |  | 199 | 196 | 151 | 157 | 142 | 155 | 178 | 189 | 422 |
| 10.00 | 150 | 120 | 100 | 120 | 80 | 140 | 200 |  | 218 | 204 | 151 | 159 | 140 | 157 | 176 | 187 | 444 |
| 11.00 | 150 | 120 | 120 | 140 | 80 | 180 | 200 |  | 217 | 202 | 153 | 153 | 141 | 156 | 176 | 189 | 445 |
| 12.00 | 150 | 130 | 120 | 140 | 80 | 140 | 200 |  | 217 | 208 | 145 | 150 | 135 | 151 | 174 | 184 | 430 |
| 13.00 | 150 | 130 | 120 | 140 | 80 | 140 | 200 |  | 213 | 198 | 141 | 155 | 135 | 153 | 171 | 173 | 405 |
| 14.00 | 150 | 130 | 120 | 140 | 80 | 140 | 200 |  | 202 | 202 | 145 | 149 | 133 | 141 | 168 | 165 | 418 |
| 15.00 | 150 | 130 | 120 | 140 | 80 | 140 | 200 |  | 206 | 204 | 147 | 147 | 137 | 138 | 165 | 152 | 402 |
| 16.00 | 150 | 130 | 130 | 140 | 70 | 120 | 200 |  | 192 | 203 | 147 | 148 | 143 | 135 | 158 | 157 | 419 |
| 17.00 | 200 | 130 | 130 | 140 | 75 | 120 | 200 |  | 203 | 228 | 163 | 165 | 141 | 158 | 174 | 180 | 448 |
| 18.00 | 290 | 130 | 150 | 140 | 80 | 100 | 210 |  | 220 | 255 | 169 | 194 | 161 | 187 | 193 | 199 | 492 |
| 19.00 | 290 | 130 | 150 | 140 | 80 | 100 | 210 |  | 211 | 266 | 176 | 193 | 163 | 188 | 198 | 207 | 494 |
| 20.00 | 290 | 80 | 135 | 140 | 80 | 100 | 200 |  | 208 | 263 | 166 | 188 | 162 | 190 | 195 | 210 | 482 |
| 21.00 | 280 | 50 | 120 | 120 | 80 | 80 | 200 |  | 193 | 253 | 162 | 181 | 159 | 188 | 193 | 204 | 470 |
| 22.00 | 275 | 50 | 120 | 120 | 80 | 80 | 200 |  | 171 | 225 | 141 | 159 | 146 | 163 | 179 | 182 | 423 |
| 23.00 | 275 | 30 | 115 | 110 | 70 | 80 | 200 |  | 158 | 195 | 120 | 129 | 132 | 140 | 153 | 153 | 364 |
| 00.00 | 190 | 30 | 115 | 110 | 70 | 80 | 150 |  | 127 | 174 | 102 | 111 | 117 | 115 | 133 | 134 | 282 |

|  | ЮЖНАЯ |  | ПОЛИГРАФМШ |  | ВОСТОЧНАЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф.10 | ф.14 | ф.16 |  | ф.23 | ф.3 | ф.12 |  | 611 | 612 | 622 Б | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б |
| 1.00 | 180 | 130 | 110 | 95 | 140 | 20 | 75 |  | 22 | 101 | 102 |  | 80 | 0 | 160 | 105 | 90 | 60 | 40 |
| 2.00 | 180 | 115 | 110 | 85 | 140 | 50 | 70 |  | 20 | 96 | 98 |  | 80 | 0 | 160 | 105 | 90 | 60 | 40 |
| 3.00 | 180 | 110 | 110 | 80 | 140 | 50 | 65 |  | 18 | 92 | 95 |  | 75 | 10 | 160 | 110 | 80 | 60 | 40 |
| 4.00 | 180 | 110 | 110 | 90 | 140 | 50 | 65 |  | 19 | 90 | 94 |  | 75 | 10 | 160 | 110 | 80 | 60 | 40 |
| 5.00 | 180 | 105 | 110 | 80 | 140 | 50 | 70 |  | 19 | 91 | 94 |  | 80 | 90 | 140 | 120 | 100 | 60 | 40 |
| 6.00 | 180 | 110 | 110 | 100 | 110 | 30 | 70 |  | 20 | 93 | 99 |  | 80 | 90 | 140 | 120 | 100 | 60 | 40 |
| 7.00 | 200 | 150 | 110 | 130 | 120 | 50 | 85 |  | 26 | 104 | 113 |  | 220 | 150 | 145 | 180 | 125 | 70 | 50 |
| 8.00 | 200 | 165 | 110 | 150 | 180 | 100 | 105 |  | 31 | 119 | 127 |  | 220 | 150 | 145 | 180 | 125 | 100 | 120 |
| 9.00 | 200 | 215 | 110 | 185 | 180 | 90 | 110 |  | 34 | 154 | 149 |  | 250 | 200 | 180 | 200 | 160 | 100 | 120 |
| 10.00 | 200 | 235 | 110 | 215 | 200 | 90 | 120 |  | 39 | 189 | 177 |  | 250 | 200 | 180 | 200 | 160 | 100 | 120 |
| 11.00 | 200 | 255 | 280 | 225 | 200 | 100 | 120 |  | 35 | 223 | 202 |  | 250 | 200 | 160 | 200 | 115 | 100 | 120 |
| 12.00 | 200 | 250 | 280 | 205 | 200 | 100 | 140 |  | 34 | 228 | 207 |  | 250 | 200 | 160 | 200 | 115 | 100 | 120 |
| 13.00 | 200 | 245 | 280 | 220 | 180 | 70 | 135 |  | 32 | 236 | 209 |  | 230 | 210 | 160 | 190 | 160 | 100 | 120 |
| 14.00 | 200 | 240 | 280 | 215 | 180 | 100 | 140 |  | 31 | 230 | 203 |  | 230 | 210 | 160 | 190 | 160 | 100 | 120 |
| 15.00 | 200 | 240 | 280 | 215 | 180 | 100 | 130 |  | 34 | 230 | 200 |  | 230 | 200 | 150 | 190 | 130 | 100 | 120 |
| 16.00 | 200 | 240 | 280 | 205 | 180 | 100 | 130 |  | 34 | 229 | 199 |  | 230 | 200 | 150 | 190 | 130 | 100 | 110 |
| 17.00 | 200 | 240 | 280 | 215 | 180 | 100 | 140 |  | 36 | 225 | 199 |  | 220 | 60 | 160 | 180 | 105 | 100 | 110 |
| 18.00 | 200 | 240 | 280 | 205 | 200 | 100 | 160 |  | 36 | 218 | 197 |  | 220 | 60 | 160 | 180 | 105 | 100 | 80 |
| 19.00 | 200 | 245 | 280 | 185 | 210 | 110 | 150 |  | 37 | 201 | 182 |  | 210 | 20 | 160 | 170 | 105 | 100 | 50 |
| 20.00 | 200 | 235 | 250 | 180 | 210 | 110 | 140 |  | 33 | 168 | 166 |  | 210 | 20 | 160 | 170 | 105 | 100 | 40 |
| 21.00 | 200 | 205 | 200 | 180 | 210 | 110 | 125 |  | 32 | 152 | 145 |  | 200 | 10 | 150 | 150 | 100 | 100 | 40 |
| 22.00 | 200 | 195 | 150 | 150 | 210 | 110 | 110 |  | 34 | 135 | 133 |  | 200 | 10 | 150 | 150 | 100 | 100 | 40 |
| 23.00 | 200 | 175 | 110 | 120 | 180 | 90 | 90 |  | 29 | 120 | 123 |  | 200 | 10 | 150 | 150 | 100 | 80 | 40 |
| 00.00 | 200 | 150 | 110 | 110 | 180 | 90 | 80 |  | 26 | 110 | 111 |  | 200 | 10 | 150 | 150 | 100 | 80 | 40 |

*- нагрузки прошлогодние

В 2012 году Южная : ф.10 всегда 180 А

Восточная : ф.614А или 10 или 20 ; ф.616Б с 5.00 до 16.00 – нули, иначе 10 или 20 А

Поэтому взяты по 2011 г.

Восточная ф.622А – сомнения      (РП-5 к ТП-29 Грубо: 2 к 3, РП-5 к ТП333 Грубо :7 к 1-му)

|  | ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ |  | СУДОВЕРФЬ |  | ВОЛЖСКАЯ |  | СЛХ |  | ОПТИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.608 | ф.603 | ф.604 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.35 | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |  | ф.1 | ф.6 |
| 1.00 | 20 | 130 | 180 |  | 50 | 130 | 40 | 37 |  | 40 | 110 | 80 |  | 50 |  | 55 | 48 |
| 2.00 | 20 | 120 | 180 |  | 50 | 110 | 40 | 33 |  | 40 | 110 | 80 |  | 40 |  | 52 | 45 |
| 3.00 | 20 | 120 | 180 |  | 50 | 110 | 40 | 30 |  | 40 | 110 | 80 |  | 40 |  | 50 | 43 |
| 4.00 | 20 | 120 | 180 |  | 50 | 100 | 40 | 32 |  | 40 | 110 | 80 |  | 40 |  | 51 | 44 |
| 5.00 | 20 | 120 | 190 |  | 50 | 100 | 40 | 32 |  | 40 | 110 | 80 |  | 40 |  | 51 | 46 |
| 6.00 | 20 | 140 | 190 |  | 50 | 100 | 40 | 37 |  | 40 | 160 | 80 |  | 40 |  | 53 | 55 |
| 7.00 | 20 | 150 | 190 |  | 50 | 110 | 40 | 49 |  | 40 | 160 | 80 |  | 60 |  | 68 | 73 |
| 8.00 | 20 | 150 | 200 |  | 60 | 150 | 40 | 50 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 70 | 74 |
| 9.00 | 20 | 140 | 190 |  | 60 | 150 | 50 | 58 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 76 | 97 |
| 10.00 | 20 | 140 | 190 |  | 60 | 150 | 50 | 59 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 73 | 100 |
| 11.00 | 20 | 120 | 180 |  | 60 | 150 | 50 | 55 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 74 | 96 |
| 12.00 | 20 | 130 | 180 |  | 60 | 150 | 50 | 54 |  | 70 | 160 | 100 |  | 70 |  | 73 | 85 |
| 13.00 | 20 | 135 | 180 |  | 60 | 140 | 50 | 52 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 67 | 74 |
| 14.00 | 20 | 135 | 180 |  | 60 | 140 | 50 | 54 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 67 | 87 |
| 15.00 | 20 | 135 | 190 |  | 60 | 130 | 50 | 52 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 63 | 87 |
| 16.00 | 20 | 135 | 190 |  | 50 | 130 | 50 | 56 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 67 | 91 |
| 17.00 | 20 | 140 | 190 |  | 60 | 140 | 40 | 60 |  | 70 | 160 | 100 |  | 60 |  | 71 | 85 |
| 18.00 | 20 | 140 | 210 |  | 60 | 140 | 50 | 71 |  | 40 | 160 | 100 |  | 60 |  | 83 | 94 |
| 19.00 | 20 | 140 | 210 |  | 60 | 140 | 50 | 75 |  | 40 | 160 | 100 |  | 70 |  | 89 | 98 |
| 20.00 | 20 | 150 | 210 |  | 60 | 130 | 40 | 75 |  | 40 | 160 | 100 |  | 70 |  | 89 | 95 |
| 21.00 | 20 | 150 | 210 |  | 70 | 130 | 40 | 74 |  | 40 | 160 | 100 |  | 40 |  | 87 | 88 |
| 22.00 | 20 | 140 | 210 |  | 70 | 130 | 40 | 69 |  | 40 | 160 | 100 |  | 70 |  | 81 | 80 |
| 23.00 | 20 | 140 | 180 |  | 70 | 130 | 40 | 56 |  | 40 | 160 | 80 |  | 60 |  | 70 | 68 |
| 00.00 | 20 | 140 | 180 |  | 60 | 120 | 40 | 51 |  | 40 | 110 | 80 |  | 60 |  | 61 | 58 |

|  | САТУРН** |
| --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 58 | 54 | 66 | 30 | 92 |
| 2.00 | 50 | 50 | 62 | 33 | 87 |
| 3.00 | 58 | 55 | 51 | 23 | 85 |
| 4.00 | 60 | 51 | 53 | 28 | 91 |
| 5.00 | 59 | 43 | 62 | 33 | 90 |
| 6.00 | 64 | 53 | 77 | 39 | 106 |
| 7.00 | 69 | 67 | 111 | 45 | 113 |
| 8.00 | 79 | 79 | 101 | 53 | 124 |
| 9.00 | 83 | 85 | 97 | 53 | 122 |
| 10.00 | 92 | 87 | 93 | 54 | 121 |
| 11.00 | 90 | 88 | 88 | 54 | 123 |
| 12.00 | 86 | 89 | 86 | 51 | 121 |
| 13.00 | 45 | 88 | 88 | 27 | 126 |
| 14.00 | 64 | 81 | 85 | 67 | 123 |
| 15.00 | 109 | 65 | 87 | 45 | 124 |
| 16.00 | 83 | 75 | 98 | 48 | 132 |
| 17.00 | 73 | 98 | 115 | 51 | 146 |
| 18.00 | 74 | 99 | 124 | 59 | 161 |
| 19.00 | 70 | 98 | 131 | 65 | 171 |
| 20.00 | 65 | 97 | 136 | 65 | 173 |
| 21.00 | 43 | 97 | 138 | 64 | 173 |
| 22.00 | 46 | 91 | 128 | 60 | 158 |
| 23.00 | 56 | 78 | 111 | 54 | 134 |
| 00.00 | 58 | 66 | 91 | 44 | 114 |
|  | АВР на РП |
| Время | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13» |
| 1.00 | 203 | 129 | 185 | 197 | 103 | 190 | 190 | 250 | 150 | 245 |
| 2.00 | 194 | 152 | 185 | 185 | 97 | 190 | 190 | 250 | 150 | 226 |
| 3.00 | 187 | 147 | 185 | 182 | 93 | 190 | 190 | 265 | 150 | 223 |
| 4.00 | 184 | 147 | 185 | 182 | 95 | 190 | 190 | 265 | 150 | 227 |
| 5.00 | 185 | 149 | 200 | 188 | 97 | 190 | 170 | 270 | 155 | 223 |
| 6.00 | 192 | 142 | 200 | 213 | 108 | 240 | 250 | 280 | 180 | 269 |
| 7.00 | 217 | 200 | 400 | 256 | 141 | 240 | 300 | 280 | 200 | 340 |
| 8.00 | 246 | 269 | 400 | 277 | 144 | 260 | 330 | 250 | 300 | 340 |
| 9.00 | 303 | 289 | 450 | 321 | 173 | 260 | 330 | 250 | 320 | 353 |
| 10.00 | 366 | 308 | 450 | 328 | 173 | 260 | 350 | 250 | 320 | 363 |
| 11.00 | 425 | 317 | 450 | 329 | 170 | 260 | 350 | 270 | 320 | 355 |
| 12.00 | 435 | 317 | 450 | 321 | 158 | 260 | 350 | 270 | 330 | 358 |
| 13.00 | 445 | 283 | 420 | 309 | 141 | 260 | 340 | 270 | 330 | 353 |
| 14.00 | 433 | 302 | 420 | 311 | 154 | 260 | 340 | 270 | 330 | 351 |
| 15.00 | 430 | 306 | 420 | 302 | 150 | 260 | 340 | 270 | 330 | 351 |
| 16.00 | 428 | 292 | 420 | 303 | 158 | 260 | 340 | 280 | 330 | 351 |
| 17.00 | 424 | 303 | 400 | 328 | 156 | 260 | 370 | 330 | 330 | 393 |
| 18.00 | 415 | 320 | 400 | 362 | 177 | 260 | 370 | 440 | 340 | 449 |
| 19.00 | 383 | 321 | 380 | 367 | 187 | 260 | 350 | 440 | 340 | 459 |
| 20.00 | 334 | 318 | 380 | 360 | 184 | 260 | 350 | 425 | 280 | 451 |
| 21.00 | 297 | 303 | 350 | 353 | 175 | 260 | 300 | 400 | 250 | 434 |
| 22.00 | 268 | 281 | 350 | 323 | 161 | 260 | 300 | 395 | 250 | 384 |
| 23.00 | 243 | 248 | 350 | 277 | 138 | 240 | 250 | 390 | 230 | 324 |
| 00.00 | 221 | 217 | 350 | 227 | 119 | 190 | 250 | 305 | 180 | 285 |

** - Замеры 2010 г.			Жёлтым   – превышающее значение мах.доп. нагрузки

Красным  – превышающее значение мах.доп. нагрузки +20%