**Сведения об уровне нормативных потерь электроэнергии на 2019 год**

**ОАО «Рыбинская городская электросеть»**

Приложение № 4.1

к экспертному заключению

Анализ технико – экономических показателей

деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии

по сетям Организации

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2017 (факт, с учетом корректировок, принятых в 2019 г.) | 2018 (факт с учетом корректировок, принятых в 2019 г.) | 2019 (план) | 2019 (факт) | Темп прироста, (%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019/  2017 | 2019/  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Поступление в сеть  электрической энергии | млн.кВт.ч | 430,225 | 417,912 | 447,778 | 432,476 | 0,52 | 3,48 |
| 2. | Потери электрической энергии | млн.кВт.ч | 68,483 | 59,545 | 56,938 | 52,832 | -22,85 | -11,27 |
| 3. | Полезный отпуск в другие организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -электрическая энергия² | млн.кВт.ч | 361,422 | 358,090 | 390,199 | 379,245 | 4,93 | 5,90 |
| 3.2 | -электрическая мощность | МВт | 92,066 | 92,134 | 103,889 | 103,889 | 12,84 | 12,76 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ¹при отсутствии фактических данных, используются данные тарифно-балансовых решений за предыдущие периоды регулирования |

² без учета собственного потребления