Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Зимние нагрузки (ток в А), 18 декабря 2019 г, t = +1°…+4°C

ТП-84. Нагрузка с ф.613Б п/ст Восточная переведена на ф.622Б

|  | ВЕРЕТЬЕ |  | ЗАПАДНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 | 3 | 34 | 70 | 108 | 54 | 2 | 115 | 92 | 42 | 82 |  | 69 | 118 | 78 | 73 | 68 | 88 | 103 | 91 | 195 |
| 1.00 | 3 | 33 | 61 | 106 | 58 | 2 | 98 | 82 | 42 | 82 |  | 62 | 113 | 73 | 64 | 63 | 81 | 91 | 84 | 173 |
| 2.00 | 3 | 34 | 58 | 108 | 56 | 2 | 87 | 80 | 40 | 76 |  | 59 | 108 | 52 | 61 | 61 | 73 | 87 | 78 | 172 |
| 3.00 | 3 | 31 | 57 | 106 | 56 | 2 | 87 | 76 | 41 | 76 |  | 53 | 107 | 68 | 59 | 59 | 73 | 85 | 76 | 161 |
| 4.00 | 2 | 30 | 56 | 107 | 57 | 3 | 90 | 70 | 41 | 79 |  | 56 | 107 | 46 | 60 | 59 | 72 | 83 | 75 | 160 |
| 5.00 | 2 | 36 | 62 | 109 | 56 | 2 | 99 | 67 | 63 | 75 |  | 59 | 111 | 60 | 66 | 64 | 73 | 85 | 75 | 169 |
| 6.00 | 3 | 39 | 77 | 111 | 58 | 3 | 112 | 70 | 42 | 88 |  | 70 | 150 | 70 | 82 | 69 | 91 | 100 | 86 | 196 |
| 7.00 | 3 | 49 | 97 | 115 | 58 | 3 | 143 | 73 | 52 | 97 |  | 81 | 175 | 76 | 105 | 77 | 109 | 135 | 101 | 243 |
| 8.00 | 14 | 55 | 102 | 128 | 65 | 6 | 157 | 104 | 54 | 116 |  | 100 | 172 | 98 | 122 | 92 | 123 | 148 | 110 | 253 |
| 9.00 | 14 | 55 | 107 | 129 | 67 | 3 | 164 | 108 | 73 | 112 |  | 109 | 175 | 101 | 123 | 91 | 127 | 151 | 116 | 278 |
| 10.00 | 14 | 56 | 108 | 127 | 71 | 3 | 162 | 108 | 49 | 122 |  | 108 | 184 | 110 | 127 | 88 | 136 | 160 | 116 | 294 |
| 11.00 | 14 | 56 | 102 | 130 | 71 | 4 | 159 | 129 | 70 | 123 |  | 111 | 193 | 114 | 120 | 90 | 135 | 155 | 123 | 296 |
| 12.00 | 14 | 52 | 102 | 134 | 69 | 3 | 158 | 122 | 54 | 111 |  | 116 | 183 | 94 | 122 | 91 | 124 | 163 | 121 | 282 |
| 13.00 | 14 | 49 | 101 | 128 | 71 | 4 | 151 | 124 | 58 | 120 |  | 111 | 193 | 102 | 119 | 87 | 115 | 153 | 113 | 285 |
| 14.00 | 14 | 53 | 102 | 128 | 71 | 3 | 153 | 118 | 55 | 110 |  | 117 | 195 | 111 | 120 | 85 | 127 | 148 | 119 | 281 |
| 15.00 | 13 | 51 | 103 | 131 | 71 | 4 | 157 | 119 | 71 | 114 |  | 111 | 191 | 112 | 114 | 93 | 133 | 156 | 120 | 282 |
| 16.00 | 14 | 62 | 114 | 124 | 71 | 5 | 170 | 129 | 67 | 129 |  | 118 | 212 | 115 | 123 | 94 | 131 | 161 | 129 | 311 |
| 17.00 | 14 | 66 | 123 | 121 | 65 | 5 | 170 | 126 | 87 | 132 |  | 119 | 189 | 119 | 131 | 98 | 133 | 167 | 130 | 316 |
| 18.00 | 13 | 67 | 131 | 122 | 63 | 5 | 182 | 132 | 86 | 133 |  | 119 | 201 | 118 | 132 | 102 | 143 | 169 | 136 | 324 |
| 19.00 | 13 | 65 | 134 | 122 | 63 | 5 | 182 | 133 | 67 | 134 |  | 112 | 192 | 115 | 127 | 105 | 146 | 165 | 144 | 307 |
| 20.00 | 12 | 66 | 135 | 121 | 61 | 5 | 187 | 130 | 67 | 119 |  | 109 | 196 | 116 | 127 | 107 | 142 | 164 | 138 | 302 |
| 21.00 | 3 | 59 | 128 | 121 | 61 | 3 | 181 | 127 | 89 | 119 |  | 103 | 185 | 112 | 119 | 101 | 138 | 154 | 134 | 287 |
| 22.00 | 3 | 53 | 113 | 118 | 60 | 3 | 148 | 121 | 54 | 104 |  | 88 | 166 | 103 | 101 | 88 | 126 | 140 | 120 | 265 |
| 23.00 | 3 | 43 | 92 | 119 | 59 | 2 | 129 | 109 | 44 | 94 |  | 73 | 148 | 92 | 83 | 77 | 104 | 118 | 104 | 234 |

|  | ЮЖНАЯ |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  | ВОСТОЧНАЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 | 92 | 52 | 56 | 148 | 128 | 64 | 69 |  | 79 | 125 | 11 |  | 82 | 41 | 91 | 39 | 39 | 35 | 77 |
| 1.00 | 89 | 50 | 53 | 142 | 117 | 57 | 57 |  | 74 | 119 | 10 |  | 74 | 38 | 83 | 41 | 34 | 40 | 73 |
| 2.00 | 84 | 45 | 51 | 135 | 109 | 56 | 56 |  | 70 | 114 | 10 |  | 71 | 36 | 80 | 47 | 32 | 37 | 63 |
| 3.00 | 81 | 45 | 54 | 135 | 109 | 55 | 54 |  | 70 | 111 | 10 |  | 71 | 38 | 83 | 43 | 31 | 42 | 65 |
| 4.00 | 82 | 48 | 54 | 134 | 109 | 55 | 53 |  | 70 | 109 | 10 |  | 68 | 37 | 83 | 40 | 31 | 43 | 68 |
| 5.00 | 81 | 44 | 52 | 133 | 111 | 55 | 53 |  | 72 | 110 | 10 |  | 71 | 37 | 84 | 42 | 32 | 38 | 67 |
| 6.00 | 99 | 45 | 56 | 157 | 126 | 65 | 63 |  | 74 | 114 | 11 |  | 79 | 42 | 85 | 45 | 37 | 45 | 67 |
| 7.00 | 108 | 69 | 69 | 187 | 145 | 80 | 88 |  | 83 | 123 | 12 |  | 98 | 50 | 108 | 48 | 46 | 42 | 71 |
| 8.00 | 121 | 63 | 95 | 213 | 161 | 74 | 95 |  | 88 | 130 | 12 |  | 113 | 65 | 138 | 61 | 47 | 69 | 133 |
| 9.00 | 130 | 65 | 108 | 241 | 172 | 81 | 102 |  | 94 | 129 | 12 |  | 127 | 76 | 145 | 52 | 48 | 105 | 180 |
| 10.00 | 121 | 71 | 109 | 270 | 167 | 84 | 112 |  | 93 | 132 | 12 |  | 134 | 82 | 154 | 41 | 53 | 103 | 185 |
| 11.00 | 126 | 72 | 101 | 284 | 158 | 87 | 116 |  | 94 | 137 | 12 |  | 137 | 88 | 144 | 52 | 51 | 102 | 183 |
| 12.00 | 122 | 74 | 112 | 286 | 165 | 88 | 115 |  | 100 | 136 | 12 |  | 134 | 76 | 139 | 58 | 51 | 97 | 180 |
| 13.00 | 116 | 72 | 111 | 293 | 166 | 88 | 119 |  | 87 | 137 | 10 |  | 136 | 72 | 142 | 56 | 49 | 84 | 155 |
| 14.00 | 115 | 76 | 114 | 289 | 166 | 88 | 120 |  | 97 | 133 | 12 |  | 130 | 81 | 145 | 62 | 48 | 104 | 171 |
| 15.00 | 119 | 73 | 111 | 285 | 165 | 92 | 116 |  | 98 | 132 | 11 |  | 134 | 73 | 145 | 42 | 46 | 88 | 171 |
| 16.00 | 136 | 69 | 110 | 285 | 178 | 96 | 133 |  | 100 | 137 | 10 |  | 139 | 84 | 142 | 59 | 49 | 97 | 183 |
| 17.00 | 137 | 64 | 97 | 285 | 189 | 100 | 125 |  | 101 | 148 | 10 |  | 139 | 78 | 148 | 49 | 50 | 73 | 172 |
| 18.00 | 136 | 63 | 87 | 279 | 189 | 108 | 129 |  | 101 | 154 | 11 |  | 140 | 76 | 133 | 44 | 46 | 67 | 143 |
| 19.00 | 129 | 64 | 85 | 256 | 194 | 106 | 124 |  | 105 | 158 | 12 |  | 135 | 71 | 125 | 32 | 50 | 56 | 146 |
| 20.00 | 128 | 63 | 79 | 237 | 188 | 108 | 113 |  | 102 | 157 | 11 |  | 128 | 66 | 125 | 35 | 48 | 49 | 126 |
| 21.00 | 126 | 60 | 73 | 220 | 190 | 106 | 107 |  | 95 | 156 | 11 |  | 127 | 60 | 117 | 34 | 46 | 39 | 121 |
| 22.00 | 120 | 56 | 68 | 198 | 177 | 93 | 94 |  | 92 | 151 | 12 |  | 111 | 53 | 106 | 59 | 48 | 44 | 84 |
| 23.00 | 102 | 45 | 62 | 169 | 144 | 79 | 82 |  | 87 | 141 | 11 |  | 98 | 45 | 99 | 63 | 44 | 40 | 72 |

Зимние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  | ОПТИКА |  | СУДОВЕРФЬ |  | ВОЛЖСКАЯ |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 1.00 | 33 | 55 | 59 | 3 | 6 | 17 |  | 47 | 39 |  | 31 | 73 | 36 | 33 |  | 70 | 87 |  | 34 |
| 2.00 | 32 | 52 | 59 | 3 | 7 | 17 |  | 45 | 38 |  | 31 | 65 | 35 | 31 |  | 70 | 87 |  | 29 |
| 3.00 | 33 | 51 | 59 | 3 | 6 | 18 |  | 44 | 37 |  | 29 | 67 | 33 | 28 |  | 67 | 83 |  | 29 |
| 4.00 | 35 | 52 | 54 | 3 | 7 | 17 |  | 44 | 36 |  | 30 | 69 | 36 | 28 |  | 66 | 83 |  | 32 |
| 5.00 | 34 | 53 | 57 | 3 | 6 | 17 |  | 50 | 44 |  | 30 | 66 | 35 | 27 |  | 71 | 86 |  | 31 |
| 6.00 | 33 | 60 | 64 | 3 | 7 | 17 |  | 54 | 51 |  | 33 | 70 | 44 | 33 |  | 82 | 99 |  | 29 |
| 7.00 | 45 | 72 | 80 | 4 | 7 | 17 |  | 64 | 66 |  | 39 | 78 | 42 | 41 |  | 105 | 123 |  | 33 |
| 8.00 | 46 | 79 | 110 | 4 | 7 | 22 |  | 70 | 72 |  | 43 | 81 | 42 | 46 |  | 109 | 126 |  | 48 |
| 9.00 | 60 | 111 | 117 | 9 | 8 | 19 |  | 67 | 78 |  | 41 | 74 | 52 | 43 |  | 107 | 132 |  | 57 |
| 10.00 | 73 | 100 | 134 | 10 | 8 | 20 |  | 68 | 82 |  | 44 | 77 | 53 | 51 |  | 109 | 126 |  | 59 |
| 11.00 | 80 | 109 | 129 | 11 | 9 | 20 |  | 64 | 82 |  | 42 | 80 | 49 | 50 |  | 116 | 127 |  | 73 |
| 12.00 | 84 | 125 | 127 | 10 | 8 | 19 |  | 67 | 69 |  | 41 | 75 | 47 | 47 |  | 105 | 129 |  | 53 |
| 13.00 | 81 | 107 | 124 | 11 | 9 | 20 |  | 66 | 68 |  | 41 | 79 | 56 | 46 |  | 123 | 126 |  | 56 |
| 14.00 | 80 | 108 | 123 | 9 | 8 | 19 |  | 65 | 83 |  | 39 | 79 | 54 | 49 |  | 106 | 122 |  | 60 |
| 15.00 | 80 | 129 | 120 | 12 | 8 | 19 |  | 61 | 75 |  | 40 | 76 | 49 | 45 |  | 117 | 127 |  | 56 |
| 16.00 | 85 | 119 | 124 | 12 | 9 | 21 |  | 66 | 82 |  | 42 | 79 | 48 | 47 |  | 123 | 136 |  | 57 |
| 17.00 | 87 | 113 | 125 | 13 | 8 | 18 |  | 66 | 79 |  | 49 | 84 | 46 | 53 |  | 115 | 133 |  | 36 |
| 18.00 | 81 | 111 | 122 | 8 | 8 | 18 |  | 65 | 81 |  | 52 | 91 | 42 | 56 |  | 130 | 141 |  | 32 |
| 19.00 | 69 | 94 | 116 | 3 | 8 | 18 |  | 66 | 79 |  | 54 | 94 | 43 | 58 |  | 124 | 140 |  | 36 |
| 20.00 | 60 | 92 | 106 | 4 | 10 | 18 |  | 67 | 75 |  | 53 | 99 | 43 | 54 |  | 135 | 139 |  | 35 |
| 21.00 | 46 | 83 | 94 | 3 | 7 | 19 |  | 64 | 71 |  | 55 | 100 | 42 | 55 |  | 125 | 140 |  | 33 |
| 22.00 | 43 | 76 | 84 | 3 | 8 | 18 |  | 61 | 64 |  | 50 | 89 | 44 | 49 |  | 111 | 125 |  | 33 |
| 23.00 | 37 | 71 | 78 | 4 | 7 | 18 |  | 55 | 54 |  | 43 | 85 | 37 | 42 |  | 94 | 114 |  | 34 |
| 00.00 | 35 | 61 | 60 | 3 | 7 | 18 |  | 49 | 44 |  | 37 | 76 | 38 | 34 |  | 83 | 98 |  | 32 |

|  | САТУРН |
| --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 47 | 1 | 40 | 47 | 39 | 60 |
| 2.00 | 46 | 1 | 37 | 47 | 39 | 57 |
| 3.00 | 49 | 2 | 39 | 41 | 37 | 55 |
| 4.00 | 49 | 1 | 38 | 43 | 38 | 56 |
| 5.00 | 47 | 2 | 42 | 44 | 38 | 58 |
| 6.00 | 48 | 2 | 44 | 54 | 46 | 73 |
| 7.00 | 55 | 1 | 50 | 66 | 50 | 83 |
| 8.00 | 62 | 2 | 57 | 67 | 53 | 86 |
| 9.00 | 70 | 2 | 62 | 71 | 50 | 90 |
| 10.00 | 69 | 1 | 59 | 68 | 18 | 95 |
| 11.00 | 78 | 2 | 58 | 66 | 17 | 92 |
| 12.00 | 64 | 2 | 67 | 76 | 32 | 90 |
| 13.00 | 77 | 1 | 64 | 73 | 29 | 90 |
| 14.00 | 78 | 2 | 62 | 69 | 27 | 86 |
| 15.00 | 64 | 2 | 68 | 76 | 28 | 95 |
| 16.00 | 68 | 2 | 74 | 82 | 32 | 101 |
| 17.00 | 55 | 1 | 75 | 82 | 34 | 112 |
| 18.00 | 51 | 1 | 74 | 88 | 36 | 117 |
| 19.00 | 44 | 1 | 73 | 93 | 38 | 113 |
| 20.00 | 49 | 2 | 69 | 94 | 35 | 114 |
| 21.00 | 44 | 1 | 64 | 90 | 36 | 104 |
| 22.00 | 49 | 1 | 61 | 77 | 33 | 97 |
| 23.00 | 49 | 2 | 50 | 66 | 16 | 83 |
| 00.00 | 41 | 2 | 44 | 55 | 43 | 69 |
| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13 | В-1 | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| 1.00 | 0 | 0 | 44 | 234 | 78 | 191 | 15 | 0 |
| 2.00 | 0 | 0 | 44 | 220 | 57 | 139 | 16 | 0 |
| 3.00 | 0 | 0 | 44 | 219 | 53 | 190 | 15 | 0 |
| 4.00 | 0 | 0 | 44 | 215 | 52 | 184 | 16 | 0 |
| 5.00 | 0 | 0 | 45 | 217 | 53 | 181 | 15 | 0 |
| 6.00 | 0 | 0 | 47 | 232 | 50 | 188 | 16 | 0 |
| 7.00 | 0 | 0 | 57 | 255 | 53 | 188 | 17 | 0 |
| 8.00 | 0 | 0 | 80 | 359 | 72 | 236 | 19 | 0 |
| 9.00 | 0 | 0 | 95 | 472 | 80 | 276 | 19 | 0 |
| 10.00 | 0 | 0 | 91 | 483 | 84 | 289 | 19 | 0 |
| 11.00 | 0 | 0 | 103 | 518 | 78 | 294 | 19 | 0 |
| 12.00 | 0 | 0 | 83 | 507 | 66 | 270 | 18 | 0 |
| 13.00 | 0 | 0 | 88 | 434 | 72 | 270 | 19 | 0 |
| 14.00 | 0 | 0 | 100 | 511 | 80 | 300 | 21 | 0 |
| 15.00 | 0 | 0 | 95 | 516 | 74 | 286 | 19 | 0 |
| 16.00 | 0 | 0 | 93 | 499 | 71 | 288 | 21 | 0 |
| 17.00 | 0 | 0 | 64 | 396 | 61 | 255 | 19 | 0 |
| 18.00 | 0 | 0 | 69 | 354 | 59 | 225 | 19 | 0 |
| 19.00 | 0 | 0 | 62 | 333 | 54 | 209 | 18 | 0 |
| 20.00 | 0 | 0 | 60 | 324 | 56 | 192 | 17 | 0 |
| 21.00 | 0 | 0 | 56 | 316 | 67 | 188 | 18 | 0 |
| 22.00 | 0 | 0 | 55 | 281 | 76 | 190 | 17 | 0 |
| 23.00 | 0 | 0 | 55 | 292 | 61 | 193 | 17 | 0 |
| 00.00 | 0 | 0 | 64 | 308 | 67 | 202 | 17 | 0 |

2019 г. ТП-163 II с.ш., ТП-166,169,170

Нагрузка с ф.8 переведена на ф.9