## Лист1
Приложение №7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг
сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ОАО "Рыбинская городская электросеть" за 2018 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 Количество потребителей услуг на 31.12.18
| Тип потребителей | Уровень напряжения | количество по уровню напряжения | категория надежности
| Юридические лица | ВН | 9 | III
|  | СН-1 | 15 | III
|  | СН-2 | 6 | II
|  |  | 1176 | III
|  | НН | 6 | II
|  |  | 3902 | III
| Физические лица (частный сектор) | НН | 10801 | III
| Всего |  | 15915
1.2. Количество точек поставки
2018 год
| Всего | 15915
| Точки поставки , не оснащенные приборами учета | 196
| Юридические лица | 9
| МКД | 187
| Точки поставки , оснащенные приборами учета | 15719
| Юридические лица | 3284
| Физические лица (частный сектор) | 10589
| ОДПУ | 1846
| Приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных | 4725
| Юридические лица | 1312
| Физические лица (частный сектор) | 2142
| ОДПУ | 1271
1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства.
| Наименование | Ед. изм | Количество 2017 | Количество 2018 | Динамика %
| ВЛ-0,4 кВ | км | 520.78 | 523.24 | 0.4724%
| ВЛ-10 кВ | км | 0.835 | 0.835 | 0%
| ВЛ-6 кВ | км | 68.265 | 67.125 | -1.67%
| КЛ-0,4 кВ | км | 341.91 | 346.04 | 1.208%
| КЛ-6 кВ | км | 309.85 | 322.29 | 4.015%
| КЛ-10 кВ | км | 8.4 | 8.4 | 0%
| ТП-10/0,4 кВ | шт | 327 | 332 | 1.529%
| РП-10кВ | шт | 26 | 26 | 0%
1.4 Уровень физического износа электросетевого хозяйства
| Наименование | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Динамика, %
Уровень напряжения СН-2
| Оборудование ТП | % | 70 | 68 | 2.857%
| Оборудование РП | % | 35 | 25 | 28.57%
| ВЛ-10кВ | % | 35 | 33 | 5.714%
| КЛ-10кВ | % | 70 | 68 | 2.857%
Уровень напряжения НН
| ВЛ-0,4кВ | % | 33 | 28 | 15.15%
| КЛ-0,4кВ | % | 76 | 75 | 1.316%
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ОАО "Рыбинская городская электросеть в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 3.173 | 3.1641 | -0.283%
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0.9012 | 0.89512 | -0.6748%
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI, ПЛАН) | 0.71 | 0.70166 | -1.174%
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI, ПЛАН) | 0.22915 | 0.22683 | -1.012%
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии за 2018 год
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ОАО Рыбинская городская электросеть | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Всего по сетевой организации | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3. Перечень мероприятий по улучшению качества электрической энергии и повышению пропускной способности в распределительных сетях:
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности
| Название п/ст | Марка силового тр-ра | Мощность силового тр-ра, P(кВА) | Балансовая принадлежность | Невостребованная мощность, (кВт)
| ГПП-1, 35/6кВ |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТДНС | 10000 |  | 5727
| тр.№ 2 | ТДНС | 10000 |  | 8900
| ГПП-2, 35/6кВ |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТДНС | 16000 |  | 13989.2002
| тр.№ 2 | ТДНС | 16000 |  | 14240
| тр.№ 3 | ТМ | 63 |  | 56.07
| РП- 1 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | секция (нет тр.) | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | секция (нет тр.) | 0 |  | 0
| РП- 2 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМФ | 630 |  | 316.5
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 311.88
| РП- 3 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | секция (нет тр.) | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | секция (нет тр.) | 0 |  | 0
| РП- 4 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 234.56
| РП- 5 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТСЗА | 100 |  | 89
| тр.№ 2 | нет трансформатора | 0 |  | 0
| РП- 6 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 148.76
| РП- 7 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 184.4
| тр.№ 2 | секция (нет тр.) | 0 |  | 0
| РП- 8 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМГ | 250 |  | 97.1
| РП- 9 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМФ | 400 |  | 172.52
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| РП- 10 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 174.5
| РП- 11 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 159.8
| РП- 12 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 280.1
| РП- 13 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 280.1
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 164.7
РП- 14
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 461.7
РП- 15
| тр.№ 1 | секция (нет тр.) | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | секция (нет тр.) | 0 |  | -10.56
| РП- 16 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 167.24
| РП- 17 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | -66.4
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 257
| РП- 18 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 301.22
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 402.3
| РП- 19 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| РП- 20 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 370.62
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 433.98
| РП- 21 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 215.5
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 225.4
| РП- 22 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТМГ | 160 |  | 79.7
| РП- 23 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| РП- 24 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 296.6
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 217.4
| РП- 25 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | Т М | 100 |  | 52.7
| тр.№ 2 |  | 0 |  | 0
| РП- 26 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 77.12
| РП-Толбухина |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 211.28
| КТП- Суховское |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 63 |  | 46.17
| тр.№ 1 |  | 0 |  | -127.68
| РУ-0,4 кВ Малаховская |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | нет трансформатора | 0 |  | -72.6
РУ-0,4 кВ ООО "Свобода"
ТП АГНКС
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 521.1
ТП Агропромсервис
ТП ГАИ
| тр.№ 1 | ОМП | 10 |  | 8.9
ТП Карташова С.А.
| тр.№ 1 |  | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 |  | 630 |  | 560.7
ТП КБ "Старт"
| тр.№ 1 | ТМ | 0 |  | 0
ТП Кипячево_к
| тр.№ 1 |  | 63 |  | 56.07
ТП Козлова,Мелкая
| тр.№ 1 | ТМ | 63 |  | 46.17
ТП Метеор
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 491.4
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
ТП ОАО "Рыбинсккорм"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
ТП ПАТП №1
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 217.4
ТП УПП ВОС
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 306.5
| тр.№ 3 | ТМГ | 630 |  | 560.7
ТП Хладокомбината
| тр.№ 1 | ТМ | 0 |  | -158.4
ТП ЦОиЗ Кстово
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП- 1 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 504.6
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 316.5
| ТП- 2 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 445.86
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 504.6
| ТП- 3 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 216.33
| ТП- 4 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 118.88
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 309.8
| ТП- 5 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 178.05
| ТП- 6 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 326.4
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 326.4
| ТП- 7 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТУ-AI | 400 |  | 243.8
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 284.8
| ТП- 8 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 352.14
| ТП- 9 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 400 |  | 356
| тр.№ 2 |  | 400 |  | 356
| ТП- 10 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 237.2
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 281.42
| ТП- 11 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 294.62
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 197.6
| ТП- 12 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 230.85
| тр.№ 2 | ТСМА | 320 |  | 152.8
| ТП- 13 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 118.4
| ТП- 14 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 233.9
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 299.9
| ТП- 15 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 400 |  | 242.48
| ТП- 16 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 280.1
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 257
| ТП- 17 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМЗ | 630 |  | 336.3
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 385.8
| ТП- 18 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 385.8
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 352.8
| ТП- 19 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 223
| ТП- 20 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 428.7
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 436.62
| ТП- 21 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 273.5
| ТП- 22 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 247.1
| ТП- 23 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 177.8
| ТП- 24 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 214.2
| ТП- 25 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 151.4
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП- 26 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 230.6
| тр.№ 2 | ТМ | 315 |  | 280.35
| ТП- 27 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 202.3
| ТП- 28 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 263.6
| ТП- 29 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 230.6
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 181.1
| ТП- 30 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 630 |  | 422.1
| тр.№ 2 | ТТИ-AL | 630 |  | 323.1
| ТП- 31 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 260.4
| ТП- 32 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 252.38
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 307.82
| ТП- 33 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 362.7
| ТП- 34 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 233.9
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 237.2
| ТП- 35 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 257
| ТП- 36 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 236.3
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 319.9
| ТП- 37 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 194.3
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 280.1
| ТП- 38 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 240.5
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 293.3
| ТП- 39 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 315 |  | 260.55
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 171.2
| ТП- 40 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 313.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 286.7
| ТП- 41 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 166.4
| ТП- 42 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМЗ | 400 |  | 270.2
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 217.4
| ТП- 43 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 189.68
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 224
| ТП- 44 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТСМА | 320 |  | 181.18
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 285.38
| ТП- 45 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 199.58
| ТП- 46 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 273.6
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
| ТП- 47 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 445.2
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 224.1
| ТП- 48 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AI | 630 |  | 220.8
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 428.7
| ТП- 49 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 1000 |  | 553.4
| тр.№ 2 | ТМГ | 1000 |  | 662.3
| ТП- 50 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 209.3
| ТП- 51 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 237.2
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП- 52 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 105.2
| ТП- 53 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 167.9
| ТП- 54 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 85.4
| ТП- 55 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 156.68
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 438.6
| ТП- 56 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 153.38
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП- 57 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 280.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 195.62
| ТП- 58 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 237.2
| ТП- 59 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 148.1
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 327.62
| ТП- 61 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 151.65
| тр.№ 2 | ТТИ-AL | 315 |  | 112.05
| ТП- 62 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 108.75
| ТП- 63 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 113.2
| ТП- 64 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 99.08
| ТП- 65 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 75.08
| ТП- 66 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 161.3
| ТП- 67 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 243.8
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 339.5
| ТП- 68 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 212.6
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 295.28
| ТП- 69 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 425.4
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 385.8
| ТП- 70 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| ТП- 71 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 133.4
| ТП- 72 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 375.9
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 300
| ТП- 73 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 257
| ТП- 74 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 283.4
| ТП- 75 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМЗ | 630 |  | 342.9
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 438.6
| ТП- 76 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 174.5
| ТП- 77 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТСМА | 160 |  | 79.7
| ТП- 78 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-12 | 630 |  | 393.06
| тр.№ 2 | ТМГ-12 | 630 |  | 485.46
| ТП- 79 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 209.32
| ТП- 80 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 410.88
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 532.32
| ТП- 81 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 313.1
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 258.98
| ТП- 82 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 195.62
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 303.2
| ТП- 83 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 70.7
| ТП- 84 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 217.65
| ТП- 85 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 229.28
| ТП- 86 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 77.3
| ТП- 87 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 200 |  | 178
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 163.28
| ТП- 88 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 169.3
| ТП- 89 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 227.3
| ТП- 91 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 214.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 217.4
| ТП- 92 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 123.5
| ТП- 93 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 205.52
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 313.2
| ТП- 94 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 237.2
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП- 96 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 314.42
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 290
| ТП- 97 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 180 |  | 90.9
| тр.№ 2 | ТМ | 180 |  | 90.9
| ТП- 98 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 253.7
| ТП- 99 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 163.28
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 286.04
| ТП-100 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 441.9
| ТП-101 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 200 |  | 118.6
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 311.78
| ТП-102 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 181.1
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 195.7
| ТП-103 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 257
| тр.№ 2 | ТТИ-AI | 630 |  | 560.7
| ТП-104 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 233.9
| ТП-105 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 320 |  | 235.3
| ТП-106 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 143.3
| ТП-107 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 455.1
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 498
| ТП-108 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 174.5
| ТП-109 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 224
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-110 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 315 |  | 105.45
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-111 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 237.2
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП-112 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 315 |  | 174.75
| ТП-113 н. |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 230.6
| тр.№ 2 | ТМ | 160 |  | 142.4
| ТП-113 ст. |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП-114 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 19.4
| ТП-115 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 75.6
| ТП-116 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 221.1
| ТП-117 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 276.8
| ТП-118 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 161.3
| ТП-119 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 250.4
| ТП-120 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГСУ | 250 |  | 37.7
| ТП-121 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 74
| ТП-122 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 187.7
| ТП-123 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 217.4
| ТП-124 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 146.6
| ТП-125 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 65.42
| ТП-126 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 77.3
| ТП-127 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 180 |  | 160.2
| тр.№ 2 |  | 400 |  | 173.18
| ТП-128 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГСУ | 250 |  | 96.44
| ТП-129 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 34.4
| ТП-130 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 249.08
| ТП-131 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 69.8
| ТП-132 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 180 |  | 30.84
| ТП-133 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМГ | 250 |  | 130.1
| ТП-134 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 200.9
| ТП-135 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 321.02
| ТП-136 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 119.3
| тр.№ 2 |  | 400 |  | 356
| ТП-137 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 130.1
| ТП-138 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 290
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 232
| ТП-139 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 203.54
| ТП-140 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМГ | 250 |  | 147.26
| ТП-141 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 260.3
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 280.1
| ТП-142 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 295.94
| ТП-143 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 181.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-144 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 491.4
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 425.4
| ТП-145 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 224
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 247.1
| ТП-146 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 207.5
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 240.5
| ТП-147 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 154.04
| ТП-148 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 171.2
| ТП-149 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 133.4
| ТП-150 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 174.5
| ТП-151 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 265.58
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 233.9
| ТП-152 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 161.12
| ТП-153 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 70.7
| ТП-154 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 313.76
| ТП-155 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 102.14
| ТП-156 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 69.8
| ТП-157 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 54.38
| ТП-158 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 209.48
| ТП-160 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 210.8
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 272.84
| ТП-161 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГСУ | 250 |  | 107
| ТП-163 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 224
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 247.1
| ТП-166 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 1.88
| ТП-167 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 88.06
| ТП-168 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 99.5
| ТП-169 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 62.6
| ТП-170 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 169.7
| ТП-171 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 554.1
| ТП-172 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 209.3
| ТП-173 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 348.08
| ТП-176 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 195.9
| ТП-177 к (CВПЧ 7) |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 68.54
| ТП-178 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 176.3
| ТП-179 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГСУ | 250 |  | 44.3
| ТП-180 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 166.4
| ТП-181 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 259.1
| ТП-182 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 295.96
| ТП-183 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 324.08
| ТП-184 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 198.74
| ТП-185 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-11 | 250 |  | 222.5
| ТП-186 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-21 | 630 |  | 243.9
| ТП-187 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 1000 |  | 890
| ТП-188 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 222.5
| ТП-189 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 186.2
| ТП-191 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 220.7
| ТП-192 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 309.14
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 235.88
| ТП-193 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 435.3
| ТП-194 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 180 |  | 90.9
| тр.№ 2 |  | 0 |  | 0
| ТП-196 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 187.7
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
ТП-201 Фруктохранилище
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 286.7
ТП-202
| тр.№ 1 |  | 630 |  | 560.7
ТП-203 Блиц
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 89
ТП-204 Завод 190
| тр.№ 1 |  | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 |  | 1000 |  | 868.88
ТП-205 к Чугуевский
| тр.№ 1 | ТМ | 63 |  | 56.07
ТП-206
| тр.№ 1 | ТМ | 25 |  | 22.25
ТП-207
| тр.№ 1 |  | 250 |  | 222.5
ТП-208 "Русский центр Моторостроения"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 296.6
ТП-209 к Яхтклуб Полиграфа
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 89
ТП-210 Водоканал
| тр.№ 1 |  | 1000 |  | 692
ТП-211 к Пилорама Каб. з-да
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
ТП-212 к Яхтклуб
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
ТП-213 Газсервис
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 163.1
ТП-215 Маяк
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 115.2
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
ТП-216 РЭБ Флота
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
ТП-218 к Остеосинтез
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 237.2
ТП-219 к Демченко
| тр.№ 1 | ТМ | 63 |  | 56.07
ТП-220 Интертем
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 45.9
ТП-221 Бочагова
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 326.3
ТП-222 (Водоканал)
| тр.№ 1 |  | 400 |  | 306.5
| ТП-224 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 189.1
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 284.8
ТП-225 Мясопродукт
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 501.3
Район(ул. Попова) , склады Маяк
ТП-226 Космос
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 402.3
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 313.2
ТП-227
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 263.7
ТП-228 Новатор
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 297.92
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 297.92
ТП-232 ЦТП
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 237.2
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 356
ТП-233 Рыбзавод
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | -40
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
ТП-234
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 251.8
ТП-235 Зеленстрой
| тр.№ 1 | нет трансформатора | 0 |  | 0
ТП-237 Золотарев
| тр.№ 1 | ТМ | 63 |  | 56.07
ТП-240
| тр.№ 1 |  | 400 |  | 356
ТП-260
| тр.№ 1 | ТМСП-6 | 400 |  | 230.6
ТП-278 Центртелеком
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 173
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 182.9
| ТП-300 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 251.8
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 336.2
| ТП-301 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 160.64
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 244.66
| ТП-302 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 220.04
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 190.34
| ТП-303 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 215.42
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 117.74
| ТП-304 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 208.16
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 253.04
| ТП-305 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 274.16
| тр.№ 2 | NV | 400 |  | 356
| ТП-306 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 315 |  | 150.99
| тр.№ 2 | ТМЗ | 400 |  | 229.28
| ТП-307 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 261.7
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 248.5
| ТП-309 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 315 |  | 280.35
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 177.8
| ТП-310 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 200 |  | 59.2
| тр.№ 2 | ТМ | 200 |  | 178
| ТП-311 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТСМА | 400 |  | 197.6
| ТП-312 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 284.8
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 126.4
| ТП-313 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 315.18
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 319.7
| ТП-314 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 159.8
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 202.22
| ТП-315 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 230.6
| ТП-316 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 194.3
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 284.8
| ТП-317 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТТИ-AL | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 338.28
| ТП-318 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 174.5
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-319 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 243.8
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 187.7
| ТП-320 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 187.7
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 154.7
| ТП-321 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 352.8
| ТП-322 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 490.08
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 435.3
| ТП-323 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 220.7
| ТП-324 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 416.82
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 408.9
| ТП-325 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 187.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 479.52
| ТП-326 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 171.3
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
| ТП-327 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 323.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 224
| ТП-328 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 194.4
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
| ТП-329 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 49.1
| тр.№ 2 |  | 400 |  | 356
| ТП-330 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 278.78
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-331 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 286.7
| ТП-332 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 480.84
| тр.№ 2 | ТСМА | 400 |  | 329.6
| ТП-333 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 481.5
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 550.8
| ТП-334 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 382.5
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
| ТП-335 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 372.6
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 346.2
| ТП-336 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 133
| тр.№ 2 | ТСМА | 320 |  | 152.8
| ТП-337 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 250.4
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 264.92
| ТП-338 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 295.2
| ТП-339 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 240.6
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
| ТП-340 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 405.6
| тр.№ 2 |  | 0 |  | 0
| ТП-341 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 299.9
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-342 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 283.4
| ТП-343 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 53.3
| ТП-344 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 250.5
| ТП-345 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 153.38
| ТП-346 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 230.7
| ТП-347 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 100 |  | 36.2
| ТП-348 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 200 |  | 146.32
| ТП-349 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 115.76
| ТП-350 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 415.5
| ТП-351 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 400 |  | 321.8
| тр.№ 2 |  | 400 |  | 276.2
| ТП-352 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 139.1
| ТП-353 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 288.74
| ТП-354 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 133.4
| ТП-355 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 100 |  | 59.3
| ТП-356 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 129.2
| ТП-357 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 540.9
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 531
| ТП-358 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-11 | 400 |  | 342.8
| тр.№ 2 | ТМГ-11 | 400 |  | 356
| ТП-361 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-0,23 | 400 |  | 202.88
| тр.№ 2 | ТМ-0,4 | 400 |  | 199.58
| ТП-362 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 212.12
| ТП-363 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | TTU-AL | 315 |  | 202.47
| ТП-364 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТСМА | 320 |  | 284.8
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 187.7
| ТП-365 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 129.7
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 284.8
| ТП-366 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 215.5
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 43.9
| ТП-367 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 311.16
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 245.8
| ТП-368 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТС | 1000 |  | 543.5
| тр.№ 2 | ТС | 1000 |  | 652.4
| ТП-369 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 231.92
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 167.9
| ТП-370 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 216.92
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 356
| ТП-371 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 254.36
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП-372 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-11 | 400 |  | 200.9
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 338.84
| ТП-373 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 180 |  | 160.2
| тр.№ 2 | ТМ | 180 |  | 157.16
| ТП-374 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 300 |  | 154.14
| ТП-374 нов |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 282.08
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 345.44
| ТП-375 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 169.88
| тр.№ 2 | ТТU-AL | 315 |  | 280.35
| ТП-376 * |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ-0,23 | 250 |  | 142.7
| тр.№ 2 | ТМ-0,23 | 250 |  | 163.6
| ТП-377 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 400 |  | 336.86
| тр.№ 2 |  | 0 |  | 0
| ТП-378 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 526.38
| тр.№ 2 |  | 0 |  | 0
| ТП-379 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 280.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-380 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 184.4
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-381 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 260.4
| ТП-382 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 516.48
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 513.18
| ТП-391 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 560 |  | 498.4
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 296.6
| ТП-392 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| ТП-409 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 560.7
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 270.2
| ТП-410 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 184.4
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-411 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 250.4
| ТП-469 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 249.08
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 227.3
| ТП-472 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 80.6
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 356
| ТП-474 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 173.18
| ТП-476 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 312.44
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-477 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМВГ | 250 |  | 75.32
| ТП-478 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 240.5
| тр.№ 2 | ТМВГ | 250 |  | 222.5
| ТП-479 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 29.12
| ТП-480 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 400 |  | 317.72
| тр.№ 2 | ТМГ | 400 |  | 240.5
| ТП-481 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 630 |  | 414.84
| тр.№ 2 | ТМГ | 630 |  | 418.8
| ТП-509 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 474.9
| ТП-510 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 117.98
| тр.№ 2 | ТМ | 160 |  | 119.3
ТП-511 к
| тр.№ 1 | ТСЛ | 1000 |  | 843.8
| тр.№ 2 | ТСЛ | 1000 |  | 807.5
| ТП-512 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТСЛ | 1000 |  | 870.2
| тр.№ 2 | ТСЛ | 1000 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | 890
ТП-513
| тр.№ 1 | ТСЗ | 400 |  | 317.72
| ТП-514 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТСЗА | 630 |  | 436.06
| тр.№ 2 | ТСЛ | 630 |  | 276.9
| ТП-515 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 208.64
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | -6.52
| ТП-516 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 305.28
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 533.64
| ТП-517 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 630 |  | 255.78
| тр.№ 2 | ТМ | 630 |  | 560.7
| ТП-518 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 202.7
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 202.7
ТП-519
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 353.36
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-521 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ-250/6/0,4 | 0 |  | -13.2
ТП-524
| тр.№ 1 | ТСМА | 320 |  | 282.16
| ТП-541 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 235.22
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 284.8
| ТП-542 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 250 |  | 168.16
| ТП-543 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 200 |  | 88.24
| ТП-544 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 169.96
| ТП-545 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 |  | 0 |  | 0
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 59
| ТП-546 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 286.7
| ТП-547 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 194.3
| ТП-549 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 180 |  | 160.2
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 83.5
| ТП-550 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 293.3
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 336.2
| ТП-551 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 243.8
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 306.5
| ТП-552 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 119.14
| ТП-553 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 163.1
| ТП-554 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМЗ | 630 |  | 550.14
| ТП-556 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 79.7
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 245.2
| ТП-557 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП-558 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП-559 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 142.4
| ТП-560 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 142.4
| ТП-561 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 269.54
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-562 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 250 |  | 166.4
| тр.№ 2 | ТМ | 250 |  | 222.5
| ТП-563 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 160 |  | 132.5
| тр.№ 2 | ТМ | 160 |  | 73.1
| ТП-564 к |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМГ | 160 |  | 135.8
| ТП-581 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 257
| ТП-582 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 258.98
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 240.5
| ТП-583 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 356
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 214.1
| ТП-584 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 240.5
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-585 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 400 |  | 247.1
| тр.№ 2 | ТМ | 400 |  | 356
| ТП-586 |  |  | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
| тр.№ 1 | ТМ | 320 |  | 189.1
| тр.№ 2 | ТМ | 320 |  | 215.5
3.2. С целью совершенствования деятельности по технологическому присоединению предприятие предлагает обращаться в сетевую организацию заочно, оформив заявку на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям" http://rybelset.ru/zayavka .
3.3. Прочая информация по технологическому присоединению (Паспорта услуг) размещена на сайте ОАО "Рыбинская городская электросеть в разделе "Потребителям".
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2017г. | 2018г. | Динамика изменения показателя, % | 2018г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 268 | 281 | 4.8507 | 51 | 57 | 11.7647 | 12 | 6 | -50 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 345
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 268 | 281 | 4.8507 | 51 | 57 | 11.7647 | 12 | 6 | -50 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 345
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 12.307 | 12.97 | 5.3872 | 13.79 | 14 | 1.5228 | 19 | 20 | 5.2632 | 0 | 19 | 100 | 0 | 0 | - | 65.97
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 270 | 277 | 2.5926 | 52 | 59 | 13.4615 | 12 | 6 | -50 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 343
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 227 | 248 | 9.2511 | 48 | 51 | 6.25 | 10 | 7 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 306
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 84 | 79 | -5.9524 | 81 | 86 | 6.1728 | 111 | 115 | 3.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 93.3333
4. Качество обслуживания
4.1. Качество обслуживания
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 762 | 2241 | 194.0945 | 58 | 70 | 20.6897 | 102 | 299 | 193.1373 | 43 | 52 | 20.9302 | 0 | 0 | -
1. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 20 | 11.1111 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 2 | Осуществление технологического присоединения | 331 | 345 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 15 | 43 | 186.6667 | 19 | 29 | 52.63% | 0 | 0 | -
1. 3 | Коммерческий учет электроэнергии | 158 | 1265 | 800.6% | 58 | 70 | 120.7% | 4 | 12 | 200 | 15 | 23 | 53.33% | 0 | 0 | -
1. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | [8 empty] | -
1. 5 | Техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 25 | 257.1429 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 6 | Отключение электрической энергии | 124 | 252 | 103.2258 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 7 | Дополнительные услуги | 149 | 379 | 154.3624 | 0 | 0 | - | 51 | 152 | 198.0392 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 8 | Контактная информация | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
1. 9 | Прочее | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 7 | 40 | 471.4286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
2 | Жалобы | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 700 | 9 | 15 | 66.6667 | 0 | 0 | -
2. 1 | Оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 700% | 0 | 5 | 500% | 0 | 0 | -
2. 1.1 | Качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | -
2. 1.2 | Качество электрической энергии | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 7 |  | 1 | 4 | 300% | 0 | 0 | -
2. 2 | Осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | -
2. 3 | Коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 4 | Качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 3 | -300% | 0 | 0 | -
2. 5 | Техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | -
2. 6 | Отключение электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | - | 0 | 0 | -
2. 7 | Дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 8 | Контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
2. 9 | Прочее | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3 | Заявка на оказание услуг | 358 | 375 | 4.7486 | 0 | 0 | - | 20 | 53 | 165 | 23 | 31 | 34.7826 | 0 | 0
3. 1 | по технологическому присоединению | 331 | 345 | 4.23% | 0 | 0 | 0% | 15 | 43 | 186.7% | 19 | 29 | 52.63% | 0 | 0 | -
3. 2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 3 | 15 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0%
3. 4 | Заявка на переоформление (перераспределение мощности) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
3. 5 | Заявка о восстановлении ранее выданных ТУ | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 400% | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | -
3. 6 | Заявка на продление ТУ для ТП | 22 | 12 | -45.45% | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 25% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 7 | Заявка на дополнительные услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
3. 8 | Заявка на прочие услуги | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ п/п | Офис обслуживания | Тип |  | Адрес местонахождения, Режим работы | Номер телефона | Предоставляемые услуги |  | Кол-во потребителей, обратившихся очно в 2018 г. |  | Ср. время на обслуживание потребителя, мин | Ср. время ножидания потребителя в очереди, мин |  | Кол-во сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | ОАО "Рыбинская городская элеуктросеть" | Центр обслуживания потребителей |  | г. Рыбинск, ул. Щепкина, 16 пн.-чт. 8.00 - 17.00, пт. 8.00 - 16.00 перерыв на обед с 12ч до 13ч | 8 (4855) 26-23-13 8 (4855) 26-72-68 8 (4855) 22-51-63 info@rybelset.ru | * осуществление технологического присоединения *коммерческий учет электрической энерги *услуги по сопровождению работ на сетях *услуги по установке и замене приборов учета *услуги по сопровождению технологического присоединения *услуги по испытанию и диагностике электрооборудования и средств защиты *услуги по установке общедомовых приборов учета электрической энергии *транспортные услуги |  | 2617 |  | 15 | 11 |  | нет
4.3. Информация о заочном обслуживаниии потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения | ОАО Рыбинская городская электросеть
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номер телефонов центра обработки телефонных вызовов: | Номер телефона | 8(4852) 26-23-13
(4852) 26-72-68, (4852) 225-100, (4855) 22-51-63, (4852) 22-50-09
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | шт. | 5670
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | шт.
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | шт. | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин.
4.4. Наибольшее количество обращений относятся к осуществлению технологического присоединения. По всем обращениям потребителей рассмотрение заявки проводится объективно в установленные сроки.
4.5. Услуги, оказываемые ОАО "Рыбинская городская электросеть" указаны в п. 4.2.
4.6. При рассмотрении обращений физических лиц, представляющих социально уязвимые категории населения, а также предпринимателей без образования юридического лица и малого бизнеса, учитывается, что у данной группы клиентов нет юридических и технических знаний по вопросам энергоснабжения.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций - отсутствуют.
4.8. Центр обслуживания потребителей - это единое информационное пространство для обслуживания потребителей на территории ответственности организации, обеспечивает регистрацию, учет, сопровождение поступающих обращений, независимо от классификационных параметров обращений.
Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей:
– Время ожидания в очереде не должно превышать 15 минут.
– Сокращение жалоб на 10%
– Увеличение числа конфликтов решенных на месте.