Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 19 июня 2019г,

|  | ВЕРЕТЬЕ |  | ЗАПАДНАЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 1.00 | 3 | 30 | 65 | 40 | 2 | 1 | 95 | 59 | 38 | 57 |  | 73 | 72 | 33 | 72 | 37 | 90 | 80 | 75 | 161 |
| 2.00 | 2 | 26 | 60 | 37 | 2 | 1 | 71 | 56 | 47 | 52 |  | 76 | 72 | 46 | 60 | 34 | 66 | 72 | 66 | 143 |
| 3.00 | 2 | 24 | 54 | 37 | 2 | 1 | 65 | 49 | 42 | 47 |  | 71 | 74 | 43 | 52 | 31 | 62 | 66 | 61 | 132 |
| 4.00 | 2 | 22 | 47 | 34 | 2 | 0 | 60 | 47 | 42 | 42 |  | 68 | 68 | 41 | 48 | 29 | 55 | 58 | 56 | 120 |
| 5.00 | 2 | 21 | 46 | 33 | 3 | 0 | 61 | 46 | 42 | 43 |  | 71 | 68 | 42 | 49 | 30 | 56 | 62 | 55 | 120 |
| 6.00 | 2 | 31 | 52 | 40 | 3 | 0 | 70 | 56 | 46 | 47 |  | 71 | 75 | 46 | 53 | 35 | 60 | 68 | 59 | 137 |
| 7.00 | 2 | 36 | 65 | 37 | 2 | 0 | 90 | 74 | 65 | 56 |  | 84 | 91 | 51 | 68 | 46 | 75 | 93 | 74 | 173 |
| 8.00 | 5 | 38 | 69 | 50 | 3 | 1 | 101 | 80 | 74 | 62 |  | 71 | 99 | 58 | 71 | 50 | 84 | 105 | 81 | 188 |
| 9.00 | 9 | 42 | 81 | 60 | 6 | 2 | 106 | 83 | 94 | 79 |  | 118 | 106 | 68 | 77 | 54 | 99 | 119 | 90 | 209 |
| 10.00 | 9 | 45 | 87 | 58 | 8 | 2 | 89 | 102 | 84 | 87 |  | 106 | 113 | 72 | 88 | 59 | 103 | 128 | 90 | 229 |
| 11.00 | 10 | 45 | 87 | 65 | 11 | 2 | 83 | 109 | 84 | 96 |  | 111 | 116 | 73 | 89 | 60 | 100 | 126 | 91 | 233 |
| 12.00 | 10 | 42 | 83 | 74 | 10 | 2 | 97 | 108 | 84 | 97 |  | 117 | 119 | 73 | 88 | 57 | 98 | 128 | 91 | 231 |
| 13.00 | 10 | 42 | 80 | 59 | 11 | 2 | 107 | 107 | 89 | 93 |  | 132 | 122 | 73 | 89 | 58 | 102 | 125 | 96 | 233 |
| 14.00 | 9 | 42 | 79 | 67 | 10 | 3 | 99 | 103 | 76 | 96 |  | 115 | 116 | 71 | 88 | 54 | 99 | 120 | 91 | 233 |
| 15.00 | 9 | 39 | 77 | 71 | 9 | 2 | 98 | 101 | 83 | 97 |  | 107 | 116 | 70 | 84 | 53 | 100 | 114 | 90 | 228 |
| 16.00 | 9 | 41 | 75 | 75 | 9 | 2 | 99 | 102 | 70 | 98 |  | 104 | 114 | 70 | 83 | 51 | 97 | 111 | 92 | 222 |
| 17.00 | 9 | 42 | 77 | 60 | 7 | 2 | 101 | 102 | 74 | 97 |  | 112 | 114 | 69 | 82 | 50 | 94 | 108 | 93 | 225 |
| 18.00 | 9 | 43 | 70 | 46 | 5 | 3 | 107 | 105 | 77 | 98 |  | 117 | 121 | 69 | 83 | 54 | 96 | 113 | 95 | 228 |
| 19.00 | 9 | 46 | 71 | 45 | 4 | 2 | 113 | 104 | 72 | 97 |  | 117 | 126 | 70 | 84 | 54 | 101 | 116 | 100 | 228 |
| 20.00 | 9 | 46 | 71 | 46 | 3 | 3 | 115 | 101 | 86 | 99 |  | 117 | 124 | 69 | 84 | 55 | 106 | 114 | 102 | 222 |
| 21.00 | 8 | 44 | 75 | 45 | 3 | 2 | 121 | 99 | 83 | 99 |  | 120 | 126 | 69 | 85 | 56 | 107 | 113 | 107 | 225 |
| 22.00 | 2 | 43 | 80 | 45 | 2 | 1 | 129 | 85 | 87 | 82 |  | 122 | 125 | 69 | 86 | 56 | 109 | 118 | 110 | 228 |
| 23.00 | 2 | 41 | 80 | 48 | 2 | 1 | 127 | 83 | 86 | 83 |  | 117 | 120 | 67 | 84 | 54 | 109 | 118 | 108 | 223 |
| 00.00 | 2 | 37 | 68 | 44 | 2 | 1 | 114 | 74 | 61 | 72 |  | 103 | 106 | 61 | 73 | 45 | 95 | 100 | 93 | 195 |

|  | ЮЖНАЯ |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  | ВОСТОЧНАЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 1.00 | 60 | 33 |  | 111 | 94 | 57 | 96 |  | 33 | 46 | 5 |  | 45 | 66 | 74 | 16 | 27 | 16 | 83 |
| 2.00 | 53 | 32 |  | 103 | 86 | 42 | 89 |  | 31 | 42 | 4 |  | 42 | 65 | 67 | 17 | 24 | 15 | 76 |
| 3.00 | 49 | 30 |  | 98 | 81 | 38 | 85 |  | 29 | 38 | 4 |  | 55 | 59 | 48 | 14 | 20 | 22 | 51 |
| 4.00 | 41 | 27 |  | 93 | 73 | 33 | 77 |  | 26 | 31 | 4 |  | 51 | 56 | 42 | 13 | 17 | 21 | 61 |
| 5.00 | 40 | 26 |  | 92 | 72 | 34 | 77 |  | 27 | 31 | 4 |  | 49 | 55 | 44 | 14 | 16 | 20 | 62 |
| 6.00 | 48 | 27 |  | 101 | 78 | 39 | 81 |  | 29 | 35 | 5 |  | 54 | 59 | 48 | 14 | 16 | 19 | 69 |
| 7.00 | 59 | 34 |  | 129 | 94 | 45 | 103 |  | 37 | 44 | 6 |  | 68 | 62 | 54 | 12 | 19 | 20 | 66 |
| 8.00 | 68 | 44 |  | 153 | 119 | 73 | 117 |  | 41 | 48 | 5 |  | 79 | 74 | 64 | 19 | 19 | 30 | 42 |
| 9.00 | 80 | 58 |  | 180 | 131 | 52 | 143 |  | 44 | 51 | 5 |  | 98 | 101 | 80 | 35 | 21 | 41 | 74 |
| 10.00 | 92 | 66 |  | 212 | 118 | 83 | 184 |  | 45 | 53 | 5 |  | 111 | 125 | 84 | 38 | 24 | 47 | 91 |
| 11.00 | 88 | 71 |  | 235 | 121 | 88 | 212 |  | 43 | 54 | 6 |  | 116 | 127 | 94 | 36 | 25 | 45 | 134 |
| 12.00 | 88 | 73 |  | 238 | 135 | 82 | 217 |  | 48 | 53 | 6 |  | 116 | 118 | 94 | 36 | 31 | 42 | 135 |
| 13.00 | 88 | 73 |  | 242 | 137 | 69 | 218 |  | 43 | 53 | 6 |  | 111 | 112 | 93 | 28 | 29 | 38 | 145 |
| 14.00 | 88 | 72 |  | 237 | 132 | 82 | 218 |  | 50 | 52 | 6 |  | 107 | 118 | 91 | 37 | 30 | 53 | 131 |
| 15.00 | 87 | 73 |  | 231 | 113 | 86 | 220 |  | 51 | 52 | 5 |  | 106 | 115 | 93 | 37 | 29 | 48 | 115 |
| 16.00 | 86 | 71 |  | 226 | 114 | 87 | 213 |  | 50 | 52 | 6 |  | 105 | 119 | 88 | 37 | 28 | 46 | 139 |
| 17.00 | 82 | 69 |  | 221 | 117 | 77 | 213 |  | 49 | 52 | 6 |  | 105 | 119 | 84 | 32 | 31 | 35 | 125 |
| 18.00 | 79 | 57 |  | 217 | 133 | 69 | 209 |  | 46 | 56 | 6 |  | 99 | 100 | 78 | 27 | 30 | 25 | 129 |
| 19.00 | 78 | 51 |  | 206 | 135 | 69 | 200 |  | 51 | 56 | 7 |  | 95 | 88 | 74 | 21 | 28 | 23 | 124 |
| 20.00 | 77 | 46 |  | 183 | 138 | 69 | 178 |  | 53 | 59 | 6 |  | 90 | 83 | 69 | 21 | 29 | 18 | 105 |
| 21.00 | 79 | 40 |  | 165 | 142 | 66 | 160 |  | 54 | 58 | 6 |  | 88 | 82 | 66 | 18 | 28 | 19 | 84 |
| 22.00 | 79 | 40 |  | 157 | 145 | 62 | 143 |  | 55 | 62 | 6 |  | 91 | 82 | 66 | 16 | 26 | 18 | 80 |
| 23.00 | 81 | 40 |  | 149 | 145 | 60 | 134 |  | 55 | 65 | 6 |  | 88 | 81 | 70 | 20 | 28 | 17 | 92 |
| 00.00 | 68 | 38 |  | 130 | 117 | 51 | 117 |  | 50 | 56 | 5 |  | 74 | 72 | 63 | 20 | 29 | 16 | 94 |

Летние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  | ОПТИКА |  | СУДОВЕРФЬ |  | ВОЛЖСКАЯ |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 1.00 | 26 | 21 | 61 | 5 | 3 | 4 |  | 46 | 62 |  | 22 | 34 | 14 | 28 |  | 50 | 78 |  | 13 |
| 2.00 | 25 | 19 | 56 | 5 | 3 | 4 |  | 41 | 55 |  | 20 | 31 | 12 | 25 |  | 44 | 72 |  | 13 |
| 3.00 | 24 | 18 | 52 | 4 | 3 | 4 |  | 38 | 50 |  | 18 | 28 | 11 | 24 |  | 40 | 68 |  | 12 |
| 4.00 | 20 | 15 | 48 | 3 | 2 | 3 |  | 34 | 49 |  | 16 | 24 | 10 | 22 |  | 36 | 64 |  | 12 |
| 5.00 | 20 | 15 | 48 | 3 | 2 | 3 |  | 34 | 59 |  | 17 | 24 | 10 | 23 |  | 36 | 65 |  | 12 |
| 6.00 | 23 | 16 | 51 | 5 | 2 | 3 |  | 39 | 73 |  | 19 | 26 | 14 | 25 |  | 44 | 71 |  | 12 |
| 7.00 | 29 | 17 | 62 | 9 | 2 | 3 |  | 50 | 92 |  | 24 | 34 | 18 | 29 |  | 55 | 85 |  | 14 |
| 8.00 | 42 | 21 | 75 | 11 | 2 | 3 |  | 55 | 103 |  | 26 | 38 | 19 | 34 |  | 62 | 92 |  | 15 |
| 9.00 | 62 | 28 | 90 | 13 | 3 | 3 |  | 60 | 119 |  | 27 | 38 | 23 | 36 |  | 66 | 99 |  | 16 |
| 10.00 | 75 | 36 | 102 | 14 | 2 | 3 |  | 61 | 129 |  | 27 | 38 | 24 | 41 |  | 70 | 105 |  | 18 |
| 11.00 | 78 | 42 | 110 | 14 | 3 | 3 |  | 62 | 118 |  | 27 | 36 | 26 | 41 |  | 71 | 110 |  | 19 |
| 12.00 | 74 | 45 | 110 | 13 | 3 | 3 |  | 62 | 114 |  | 27 | 35 | 25 | 41 |  | 72 | 109 |  | 21 |
| 13.00 | 78 | 44 | 106 | 14 | 3 | 4 |  | 61 | 104 |  | 27 | 36 | 27 | 40 |  | 69 | 104 |  | 20 |
| 14.00 | 80 | 44 | 108 | 13 | 3 | 4 |  | 59 | 112 |  | 26 | 36 | 26 | 40 |  | 71 | 106 |  | 18 |
| 15.00 | 79 | 46 | 93 | 12 | 3 | 3 |  | 59 | 106 |  | 26 | 34 | 24 | 38 |  | 68 | 105 |  | 14 |
| 16.00 | 71 | 46 | 87 | 12 | 3 | 3 |  | 59 | 101 |  | 25 | 34 | 23 | 38 |  | 69 | 105 |  | 15 |
| 17.00 | 63 | 45 | 102 | 12 | 3 | 3 |  | 58 | 99 |  | 26 | 35 | 21 | 39 |  | 69 | 103 |  | 13 |
| 18.00 | 54 | 40 | 103 | 11 | 3 | 3 |  | 59 | 98 |  | 26 | 37 | 21 | 39 |  | 69 | 101 |  | 14 |
| 19.00 | 43 | 34 | 103 | 10 | 3 | 3 |  | 61 | 101 |  | 28 | 39 | 24 | 39 |  | 69 | 101 |  | 14 |
| 20.00 | 38 | 29 | 101 | 9 | 4 | 3 |  | 63 | 100 |  | 31 | 41 | 22 | 39 |  | 71 | 101 |  | 16 |
| 21.00 | 34 | 25 | 84 | 9 | 2 | 3 |  | 63 | 99 |  | 31 | 42 | 23 | 41 |  | 72 | 104 |  | 16 |
| 22.00 | 30 | 22 | 78 | 9 | 2 | 3 |  | 65 | 102 |  | 34 | 45 | 23 | 42 |  | 74 | 108 |  | 16 |
| 23.00 | 30 | 23 | 75 | 8 | 3 | 4 |  | 67 | 98 |  | 33 | 49 | 24 | 42 |  | 71 | 106 |  | 15 |
| 00.00 | 29 | 23 | 67 | 7 | 3 | 4 |  | 59 | 81 |  | 27 | 41 | 19 | 35 |  | 61 | 93 |  | 14 |

|  | САТУРН |
| --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 1.00 | 51 | 1 | 37 | 50 | 28 | 62 |
| 2.00 | 57 | 1 | 36 | 48 | 23 | 59 |
| 3.00 | 54 | 1 | 30 | 41 | 27 | 50 |
| 4.00 | 54 | 1 | 31 | 41 | 21 | 49 |
| 5.00 | 55 | 1 | 30 | 45 | 27 | 55 |
| 6.00 | 50 | 1 | 35 | 54 | 28 | 61 |
| 7.00 | 45 | 1 | 40 | 61 | 34 | 69 |
| 8.00 | 57 | 1 | 42 | 59 | 37 | 66 |
| 9.00 | 66 | 2 | 55 | 65 | 36 | 76 |
| 10.00 | 64 | 2 | 55 | 72 | 38 | 84 |
| 11.00 | 64 | 2 | 54 | 73 | 39 | 82 |
| 12.00 | 46 | 1 | 53 | 74 | 36 | 84 |
| 13.00 | 47 | 2 | 53 | 71 | 35 | 80 |
| 14.00 | 64 | 2 | 56 | 72 | 41 | 79 |
| 15.00 | 54 | 2 | 51 | 68 | 38 | 75 |
| 16.00 | 54 | 2 | 53 | 68 | 36 | 79 |
| 17.00 | 51 | 1 | 52 | 69 | 36 | 79 |
| 18.00 | 45 | 1 | 54 | 73 | 46 | 87 |
| 19.00 | 44 | 1 | 53 | 81 | 40 | 90 |
| 20.00 | 44 | 1 | 56 | 83 | 48 | 95 |
| 21.00 | 44 | 1 | 53 | 81 | 47 | 99 |
| 22.00 | 42 | 1 | 47 | 80 | 53 | 86 |
| 23.00 | 45 | 1 | 42 | 69 | 38 | 83 |
| 00.00 | 48 | 1 | 42 | 60 | 34 | 70 |
|  | Сторонние фидера |
|  | ВЕР | ВЕР | ЗАП | ЗАП | ЛВБ | ВЛЖ |
| Время | ф.1 | ф.19 | ф.53 | ф.83 | ф.2 | ф.35 |
| 1.00 | 10 | 52 |  |  |  | 24 |
| 2.00 | 12 | 50 |  |  |  | 25 |
| 3.00 | 13 | 49 |  |  |  | 22 |
| 4.00 | 13 | 46 |  |  |  | 22 |
| 5.00 | 17 | 44 |  |  |  | 23 |
| 6.00 | 13 | 47 |  |  |  | 19 |
| 7.00 | 15 | 52 |  |  |  | 22 |
| 8.00 | 24 | 50 |  |  |  | 24 |
| 9.00 | 43 | 50 |  |  |  | 25 |
| 10.00 | 44 | 55 |  |  |  | 23 |
| 11.00 | 44 | 56 |  |  |  | 26 |
| 12.00 | 14 | 54 |  |  |  | 27 |
| 13.00 | 38 | 50 |  |  |  | 27 |
| 14.00 | 39 | 55 |  |  |  | 27 |
| 15.00 | 37 | 54 |  |  |  | 26 |
| 16.00 | 32 | 55 |  |  |  | 27 |
| 17.00 | 17 | 58 |  |  |  | 30 |
| 18.00 | 17 | 59 |  |  |  | 31 |
| 19.00 | 16 | 61 |  |  |  | 31 |
| 20.00 | 11 | 61 |  |  |  | 32 |
| 21.00 | 15 | 64 |  |  |  | 33 |
| 22.00 | 18 | 62 |  |  |  | 35 |
| 23.00 | 18 | 63 |  |  |  | 37 |
| 00.00 | 16 | 57 |  |  |  | 33 |