## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
379 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ТП-126 ф.3 | 0.38 | 09:30 2024.09.02 | 14:00 2024.09.02 | П | 4.5 | ТП-126 ф.3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
380 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-480 с.2 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.03 | 11:00 2024.09.03 | П | 2 | ТП-480 с.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
381 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.09.03 | 14:30 2024.09.03 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
382 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.09.04 | 14:30 2024.09.04 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
383 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП180, ТП190 | 6 (6.3) | 11:00 2024.09.04 | 16:00 2024.09.04 | П | 5 | ТП180, ТП190 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
384 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП62 ф.4 - КУ №5 Гагарина д.33 | 0.38 | 15:25 2024.09.04 | 16:45 2024.09.04 | В | 1.33 | КЛ-0,38кВ, ТП-62 ф.4-КУ №5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | Акт №79 от 2024.09.04 | 3.4.8 | 4.4 | 1
385 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-22 с.2 | 6 (6.3) | 10:00 2024.09.05 | 12:00 2024.09.05 | П | 2 | РП-22 с.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
386 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0.38 | 09:30 2024.09.05 | 14:30 2024.09.05 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП-55 ф.11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
387 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.3 | 0.38 | 10:30 2024.09.05 | 14:30 2024.09.05 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП-124 ф.3 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
388 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-13 с.2 | 0.38 | 09:00 2024.09.06 | 11:30 2024.09.06 | П | 2.5 | ТП-13 с.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
389 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф.2 | 0.38 | 10:30 2024.09.06 | 12:30 2024.09.06 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП-125 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
390 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП26, ТП176 | 6 (6.3) | 09:30 2024.09.10 | 11:30 2024.09.10 | П | 2 | ТП26, ТП176 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
391 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП29 с.1 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.11 | 11:00 2024.09.11 | П | 2 | ТП29 с.1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
392 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП191-ТП1 Полиграфзавод | 6 (6.3) | 12:45 2024.09.11 | 14:35 2024.09.11 | В | 1.83 | ТП191, ТП192, ТП196 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | 270 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Ярославская обл) | Акт №80 от 2024.09.11 | 3.4.8 | 4.4 | 1
393 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.12 | 11:00 2024.09.12 | П | 2 | ТП-8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
394 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-322 | 6 (6.3) | 13:30 2024.09.13 | 15:00 2024.09.13 | П | 1.5 | ТП-322 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
395 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.2, ф.3, ф.8 | 0.38 | 13:30 2024.09.13 | 17:00 2024.09.13 | П | 3.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.2, ф.3, ф.8 | 0 | ДК Авиатор. | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
396 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-585 ф.2. ф.4. ф.10, ф.12 | 0.38 | 10:30 2024.09.16 | 13:00 2024.09.16 | П | 2.5 | КЛ-0,38кВ, ТП-585 ф.2. ф.4. ф.10, ф.12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
397 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-224 с2 | 6 (6.3) | 09:30 2024.09.17 | 12:00 2024.09.17 | П | 2.5 | ТП-224 с2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
398 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.9 | 0.38 | 10:00 2024.09.17 | 14:00 2024.09.17 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
399 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-29 с2 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.18 | 11:30 2024.09.18 | П | 2.5 | ТП-29 с2 | 0 | МВД | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
400 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-14 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.19 | 11:30 2024.09.19 | П | 2.5 | ТП-14 | 0 | торг.центр, ИП Дворсон | 49 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
401 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-278 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.20 | 11:30 2024.09.20 | П | 2.5 | ТП-278 | 0 | Ростелеком | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
402 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-561 | 0.38 | 10:00 2024.09.23 | 12:30 2024.09.23 | П | 2.5 | ТП-561 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
403 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.10 | 0.38 | 10:00 2024.09.23 | 14:00 2024.09.23 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
404 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-47 | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.24 | 11:30 2024.09.24 | П | 2.5 | ТП-47 | 0 | ПАО ОДК Сатурн | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
405 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:00 2024.09.24 | 11:00 2024.09.24 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
406 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.4, ф.5 | 0.38 | 09:00 2024.09.24 | 13:00 2024.09.24 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.4, ф.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
407 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-26 с.2 | 0.38 | 09:00 2024.09.24 | 13:00 2024.09.24 | П | 4 | ТП-26 с.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
408 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-175 | 6 (6.3) | 12:00 2024.09.25 | 13:00 2024.09.25 | П | 1 | ТП-175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
409 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП348, ТП352, ТПАГНКС | 6 (6.3) | 09:00 2024.09.26 | 12:00 2024.09.26 | П | 3 | ТП348, ТП352, ТПАГНКС | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 6 | 66 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
410 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.10, ф.11 | 0.38 | 09:00 2024.09.26 | 13:00 2024.09.26 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-372 ф.10, ф.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
411 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-132 | 6 (6.3) | 10:00 2024.09.27 | 11:30 2024.09.27 | П | 1.5 | ТП-132 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
412 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 10:00 2024.09.27 | 12:00 2024.09.27 | П | 2 | ТП-11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
413 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, РП-5ф.509 - ТП301 яч.№4 | 6 (6.3) | 10:45 2024.09.27 | 12:05 2024.09.27 | В | 1.33 | ТП301с1, ТП306с1, ТП337с2 | 0 | м-н Магнит, дет.сад | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 250 |  | Акт №81 от 2024.09.27 | 3.4.8 | 4.4 | 1
414 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, ТП-102 ф.6 | 6 (6.3) | 11:00 2024.09.30 | 12:30 2024.09.30 | П | 1.5 | КЛ-0,4кВ, ТП-102 ф.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
415 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ, ТП-366 ф.2 | 6 (6.3) | 13:00 2024.09.30 | 14:30 2024.09.30 | П | 1.5 | КЛ-0,4кВ, ТП-366 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.