## Форма 8.1
Приложение № _____ к приказу от "_____"________________2018 г.
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 12 | месяцев | 2024 | года
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросеетвого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
500 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.9, ф.12 | 0.38 | 07:30 2024.12.01 | 11:30 2024.12.01 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП-11 ф.9, ф.12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
501 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП314-ТП319 | 6 (6.3) | 08:45 2024.12.01 | 09:45 2024.12.01 | В | 1 | ТП-319 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 200 |  | Акт №92 от 2024.12.02 | 3.4.14 | 4.12 | 1
502 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | ПС Веретье фид.8-РП11 фид.1104 | 6 (6.3) | 08:45 2024.12.01 | 08:45 2024.12.01 | В | 0 | ТПМетеор, ТПКНС5, ТП320с2, ТП343, ТП338, | 0 | КНС5, пр. Мира д.12 | 263 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 4 | 259 | 0 | 400 |  | Акт №93 от 2024.12.02 | 3.4.14 | 4.12 | 0
503 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 6 (6.3) | 11:00 2024.12.02 | 14:30 2024.12.02 | П | 3.5 | ТП352, ТП348, ТП-АГНКС | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
504 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-17 РУ-6кВ с2 | 6 (6.3) | 08:45 2024.12.03 | 11:45 2024.12.03 | П | 3 | РП-17 РУ-6кВ с2 | 0 | Котельная Сельхозтехника | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1
505 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КВЛ-6кВ, ТП112-ТП166 | 6 (6.3) | 10:45 2024.12.04 | 12:45 2024.12.04 | В | 2 | РП4, ТП122, ТП131, ТП181, ТП123, ТП234, ТП113, ТП112 | 0 | Водоканал | 771 | 0 | 3 | 768 | 0 | 0 | 16 | 755 | 0 | 650 |  | Акт №94 от 2024.12.04 | 3.4.14 | 4.12 | 1
506 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.04 | 12:30 2024.12.04 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
507 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | РП | РП-17 РУ-6кВ с1 | 6 (6.3) | 08:45 2024.12.04 | 11:45 2024.12.04 | П | 3 | РП-17 РУ-6кВ с2 | 0 | Котельная Сельхозтехника | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1
508 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.05 | 12:30 2024.12.05 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП-54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
509 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ПС | ПС Роща 2СШ | 6 (6.3) | 08:30 2024.12.07 | 12:30 2024.12.07 | П | 4 | ПС Роща 2СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
510 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ПС | ПС Роща 3СШ | 6 (6.3) | 13:30 2024.12.07 | 16:30 2024.12.07 | П | 3 | ПС Роща 3СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
511 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП27 РУ-0,4кВ, с1 | 0.38 | 11:00 2024.12.09 | 13:00 2024.12.09 | П | 2 | ТП27 РУ-0,4кВ с1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
512 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП304 РУ-0,4кВ ф, 6, ф.7, ф.9, ф.10, ф.11 | 0.38 | 14:00 2024.12.09 | 15:00 2024.12.09 | П | 1 | ТП304 РУ-0,4кВ ф, 6, ф.7, ф.9, ф.10, ф.11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
513 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП93 ф.14 | 0.38 | 09:00 2024.12.11 | 12:00 2024.12.11 | П | 3 | КЛ-0,38кВ, ТП93 ф.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
514 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 09:00 2024.12.11 | 12:00 2024.12.11 | П | 3 | ТП-3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
515 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП139 ф.9 | 0.38 | 09:30 2024.12.12 | 14:30 2024.12.12 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ, ТП139 ф.9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
516 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП53 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.12 | 12:30 2024.12.12 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП53 ф.2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
517 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-334 РУ-0,4кВ, с2 | 0.38 | 14:00 2024.12.12 | 15:00 2024.12.12 | П | 1 | ТП-334 РУ-0,4кВ, с2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
518 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-6кВ, ТП132-ТП125 | 6 (6.3) | 05:40 2024.12.13 | 06:20 2024.12.13 | В | 0.667 | ТП139с1, ТП132, ТП125, ТП126, ТП124, ТП179 | 0 | СОШ№4 | 864 | 0 | 4 | 860 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 630 |  | Акт №95 от 2024.12.13 | 3.4.12 | 4.12 | 1
519 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ, с1 | 0.38 | 09:00 2024.12.13 | 09:30 2024.12.13 | П | 0.5 | ТП-10 РУ-0,4кВ, с1 | 0 | МКД | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
520 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.7 | 0.38 | 09:00 2024.12.13 | 12:30 2024.12.13 | П | 3.5 | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
521 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0.38 | 10:00 2024.12.13 | 13:30 2024.12.13 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
522 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП189 ф.1 | 0.38 | 12:00 2024.12.13 | 15:00 2024.12.13 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ, ТП189 ф.1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
523 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП167яр | 0.38 | 08:00 2024.12.14 | 13:00 2024.12.14 | П | 5 | ТП167яр | Насосная, МКД, ПАО "Россети Центр" (Филиал ПАО "Россети Центр"-" Ярэнерго") | 0 | 30 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 200 |  |  |  |  | 1
524 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ПС Западная ф.41-РП13 ф.1314 | 6 (6.3) | 15:30 2024.12.15 | 15:30 2024.12.15 | В | 0 | ТП30, ТП69с2, ТП47с1, ТП72с1, ТП801, ТП393, ТПАТП, ТП356, ТП355, ТП238с2, РП13с2 | 0 | СОШ№12, Детский сад №1, ТПМакси | 92 | 0 | 14 | 78 | 0 | 0 | 21 | 71 | 0 | 800 |  | Акт №96 от 2024.12.16 | 3.4.14 | 4.12 | 0
525 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП2 фид.№4 - КУ№20 | 0.38 | 07:45 2024.12.16 | 16:45 2024.12.16 | В | 9 | КЛ-0,38кВ, ТП2 фид.№4, ф.16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 |  | Акт №97 от 2024.12.16 | 3.4.8 | 4.4 | 1
526 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0.38 | 09:00 2024.12.16 | 14:30 2024.12.16 | П | 5.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП125 ф.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
527 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП2 фид.№4, 16 - КУ№21 | 0.38 | 09:00 2024.12.17 | 16:00 2024.12.17 | П | 7 | КЛ-0,38кВ, ТП2 фид.№4, ф.16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
528 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.7 | 0.38 | 09:30 2024.12.18 | 13:30 2024.12.18 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
529 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП59 ф.5 | 0.38 | 13:30 2024.12.18 | 15:30 2024.12.18 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ, ТП59 ф.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1
530 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП-383 | 0.38 | 10:30 2024.12.19 | 13:00 2024.12.19 | П | 2.5 | ТП-383 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
531 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.20 | 12:00 2024.12.20 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
532 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.14, ф.15 | 0.38 | 09:30 2024.12.20 | 13:30 2024.12.20 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.14, ф.15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
533 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-6кВ, ТП-367-ТП368 | 6 (6.3) | 19:10 2024.12.20 | 21:00 2024.12.20 | В | 1.83 | ТП390; ТП370; ТП375т1, ТП374; ТП374н С2, ТП373 ТП361С1; ТП360, ТП367с2, ТП368с1 | 0 | ИП Новиков, ДК Полёт, ДК Авиатор | 104 | 0 | 12 | 92 | 0 | 0 | 11 | 93 | 0 | 1000 |  | Акт №98 от 2024.12.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1
534 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП204 ф.1 | 0.38 | 09:30 2024.12.23 | 13:30 2024.12.23 | П | 4 | КЛ-0,38кВ, ТП204 ф.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
535 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.16, ф.10 | 0.38 | 09:30 2024.12.23 | 14:30 2024.12.23 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.4, ф.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
536 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.23 | 13:30 2024.12.23 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
537 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.24 | 13:30 2024.12.24 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
538 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.4, ф.6 | 0.38 | 09:30 2024.12.24 | 14:30 2024.12.24 | П | 5 | КЛ-0,38кВ, ТП11 ф.4, ф.6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
539 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ТП | ТП179 | 6 (6.3) | 09:30 2024.12.25 | 15:30 2024.12.25 | П | 6 | ТП179 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
540 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.25 | 13:30 2024.12.25 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП54 ф.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
541 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | КЛ | КЛ-0,38кВ, ТП2 фид.№4, 16 - КУ№21 | 0.38 | 09:00 2024.12.27 | 16:00 2024.12.27 | П | 7 | КЛ-0,38кВ, ТП2 фид.№4, ф.16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
542 | ОАО "Рыбинская городская электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0.38 | 09:30 2024.12.27 | 13:30 2024.12.27 | П | 4 | ВЛ-0,38кВ, ТП126 ф.2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
Note on W6: В столбце 23 указываются наименования смежных сетевых организаций, затронутых данным прекращением передачи электрической энергии.
Note on X6: Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании указываются в столбцах 24 - 27 только в отношении внерегламентных отключений и аварийных ограничений.
Note on AA6: указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности в соответствии с положениями настоящих Методических указаний.
Note on A7: указывается номер прекращения передачи электрической энергии. Указанный номер присваивается в хронологическом порядке, исходя из сквозной нумерации прекращений передачи электрической энергии с начала года.
Note on B7: указывается наименование структурной единицы сетевой организации (филиала, района электрических сетей, отделения), имеющего в своем составе оперативно-диспетчерский персонал.
Note on C7: указывается вид объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации: "ВЛ" - воздушная линия электропередачи; "КЛ" - кабельная линия электропередачи; "КВЛ" - кабельно-воздушная линия электропередачи; (абзац введен Приказом Минэнерго России от 21.06.2017 N 544) "ПС" - подстанция 35 кВ и выше; "ТП" - трансформаторная подстанция 6 - 20 кВ; "РП" - распределительный пункт.
Note on D7: указывается диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации.
Note on E7: указывается высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, отключение которого стало причиной прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации, кВ.
Note on F7: указывается время и дата начала прекращения передачи электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении потребителей услуг сетевой организации. Фиксация времени начала прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on G7: указывается время и дата восстановления режима потребления электрической энергии в формате "часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД", которая определяется в отношении последнего затронутого данным прекращением передачи электрической энергии потребителя услуг сетевой организации. Фиксация времени окончания прекращения передачи электрической энергии осуществляется в соответствии с настоящими методическими указаниями.
Note on H7: В столбце 8 указывается вид прекращения передачи электрической энергии: "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40 - 46 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии;
Note on I7: указывается продолжительность прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в часах, определяемая разностью между временем восстановления режима потребления электрической энергии (столбец 8) и временем начала прекращения передачи электрической энергии в формате десятичной дроби с двумя знаками после запятой.
Note on J7: В столбце 10 последовательно по мере отключения указываются сокращенные диспетчерские наименования объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации в результате технологического нарушения на объекте электросетевого хозяйства, отключение которого стало причиной развития аварии. Если отключение трансформаторной подстанции (ТП) 6 - 20 кВ привело к отключению всех отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ, то в столбце 10 указывается отключенная ТП (жирным шрифтом) без указания отходящих линий электропередач класса напряжения 0.4 кВ.
Note on V7: Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг сетевой организации, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, указывается в кВт в столбце 22.