Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 19 июня 2024 г.

ПС Западная с ф.15 (ТП-26т2, ТП-34т1, ТП-35)

перекинуты на ф.5 ПС Рыбинская

|  | ВЕРЕТЬЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАДНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф. 3 | ф. 8 | ф. 24 | ф. 25 | ф. 34 | ф. 39 | ф. 44 | ф. 46 | ф. 47 | ф. 48 |  | ф. 15 | ф. 23 | ф. 25 | ф. 41 | ф. 42 | ф. 44 | ф. 45 | ф. 73 | ф. 74 |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 4 | 28 | 66 | 68 | 36 | 1 | 71 | 65 | 54 | 71 |  | 42 | 94 | 43 | 62 | 40 | 86 | 77 | 68 | 148 |
| 2.00 | 4 | 26 | 63 | 63 |  | 1 | 67 | 63 | 50 | 66 |  | 39 | 91 | 41 | 61 | 39 | 75 | 69 | 66 | 140 |
| 3.00 | 3 | 27 | 62 | 61 | 36 | 1 | 63 | 59 | 47 | 65 |  | 38 | 84 | 38 | 51 | 35 | 71 | 67 | 61 | 132 |
| 4.00 | 3 | 24 | 59 | 61 | 36 | 1 | 60 | 61 | 46 | 65 |  | 36 | 84 | 37 | 54 |  | 68 |  |  |  |
| 5.00 | 3 | 26 | 61 | 63 |  | 1 | 63 | 62 | 44 | 67 |  | 36 | 88 | 39 | 51 | 40 | 67 | 62 | 64 | 124 |
| 6.00 | 3 | 29 | 69 | 65 | 36 | 1 | 72 | 62 | 72 | 68 |  | 43 | 101 | 43 | 58 | 44 | 73 | 72 | 73 | 148 |
| 7.00 | 7 | 32 | 74 | 89 | 36 | 1 | 80 | 66 | 67 | 72 |  | 49 | 119 | 53 | 67 | 58 | 85 | 88 | 78 | 171 |
| 8.00 | 8 | 36 | 82 | 90 | 39 | 1 | 84 | 79 | 70 | 92 |  | 53 | 131 | 59 | 71 | 66 | 97 | 101 | 92 | 184 |
| 9.00 | 13 | 41 | 88 | 80 |  | 1 | 87 | 102 | 83 | 109 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 10.00 | 14 | 43 | 83 | 84 |  | 1 | 87 | 96 | 89 | 99 |  | 62 | 146 | 68 | 97 | 69 | 107 | 109 | 103 | 220 |
| 11.00 | 14 | 45 | 88 | 79 | 44 | 1 | 86 | 113 | 111 | 124 |  | 68 | 143 | 68 | 93 | 72 | 101 | 105 | 103 | 223 |
| 12.00 |  |  | 86 | 92 |  | 1 | 93 | 124 | 84 | 129 |  | 64 | 145 | 70 | 102 | 69 | 108 | 103 | 99 | 224 |
| 13.00 | 15 | 46 | 85 | 104 | 46 | 1 | 103 | 118 | 83 | 130 |  | 66 | 151 | 69 | 101 | 68 | 101 | 109 | 103 | 218 |
| 14.00 | 14 | 42 | 90 | 87 | 43 | 1 | 96 | 118 | 108 | 121 |  | 74 | 151 | 66 | 97 | 72 | 108 | 103 | 94 | 225 |
| 15.00 | 14 | 44 | 84 | 85 | 43 | 1 | 96 | 118 | 115 | 121 |  | 68 | 147 | 64 | 100 | 64 | 110 | 100 | 97 | 210 |
| 16.00 | 13 | 45 | 91 | 80 | 43 | 1 | 100 | 112 | 98 | 123 |  | 61 | 148 | 68 | 95 | 68 | 102 | 102 | 97 | 219 |
| 17.00 | 14 | 44 | 93 | 76 | 38 | 1 | 103 | 112 | 74 | 114 |  | 60 | 144 | 67 | 94 | 62 | 105 | 100 | 95 | 208 |
| 18.00 | 14 | 45 | 95 | 76 | 37 | 1 | 108 | 112 | 92 | 111 |  | 62 | 149 | 65 | 97 | 64 | 110 | 109 | 97 | 207 |
| 19.00 | 14 | 49 | 102 | 75 | 36 | 1 | 108 | 111 | 74 | 108 |  | 65 | 145 | 62 | 91 | 63 | 107 | 110 | 101 | 207 |
| 20.00 | 13 | 46 | 101 | 77 | 36 | 1 | 112 | 110 | 75 | 105 |  | 58 | 149 | 62 | 88 | 64 | 108 | 106 | 103 | 208 |
| 21.00 | 8 | 46 | 110 | 81 | 36 | 1 | 114 | 103 | 67 | 88 |  | 59 | 142 | 60 | 82 | 69 | 106 | 110 | 102 | 206 |
| 22.00 | 4 | 42 | 95 | 78 |  | 1 | 109 | 85 | 66 | 75 |  | 56 | 134 | 59 | 77 | 62 | 109 | 108 | 101 | 194 |
| 23.00 | 4 | 37 | 83 | 72 |  | 1 | 99 | 82 | 83 | 71 |  | 55 | 115 | 55 | 69 | 52 | 97 | 103 | 91 | 180 |

|  | РЫБИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  | ЛЕВОБРЕЖНАЯ |  |  |  | ВОСТОЧНАЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.2 | ф.3 | ф.5 | ф.7 | ф. 10 | ф. 14 | ф. 16 |  | ф. 603 | ф. 604 | ф. 608 |  | 611 | 612 | 613 А | 613 Б | 614 А | 616 Б | 622 Б |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | 54 | 32 | 53 | 100 | 96 | 54 | 82 |  | 33 | 48 | 5 |  | 46 | 32 | 61 | 51 | 17 | 32 | 36 |
| 2.00 | 51 | 39 | 49 | 94 | 86 | 49 | 84 |  | 29 | 44 | 5 |  | 46 | 32 | 57 | 45 | 17 | 30 | 35 |
| 3.00 | 46 | 32 | 48 | 88 | 78 | 50 | 81 |  | 25 | 41 | 5 |  | 41 | 30 | 49 | 43 | 16 | 31 | 32 |
| 4.00 | 44 | 32 | 45 | 91 | 76 | 46 | 78 |  | 26 | 40 | 4 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 | 45 | 33 | 47 | 88 | 81 | 50 | 81 |  | 27 | 41 | 4 |  | 43 | 32 |  |  |  |  |  |
| 6.00 | 57 | 40 | 54 | 103 | 82 | 56 | 100 |  | 30 | 46 | 5 |  | 44 | 36 | 62 | 48 | 21 | 36 | 41 |
| 7.00 | 63 | 45 | 68 | 129 | 103 | 59 | 118 |  | 34 | 58 | 5 |  | 63 | 45 | 79 | 51 | 27 | 35 | 72 |
| 8.00 | 73 | 60 | 88 | 153 | 104 | 69 | 119 |  | 36 | 57 | 6 |  | 79 | 58 | 89 | 64 | 28 | 55 | 92 |
| 9.00 | 85 | 69 | 102 | 178 | 147 | 68 | 157 |  | 40 | 63 | 6 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 | 85 | 74 | 118 | 193 | 151 | 77 | 183 |  | 39 | 57 | 6 |  | 100 | 85 |  |  |  |  |  |
| 11.00 | 85 | 75 | 118 | 189 | 148 | 76 | 193 |  | 45 | 60 | 5 |  | 95 | 87 | 94 | 79 | 27 | 79 | 159 |
| 12.00 | 82 | 73 | 119 | 188 | 147 | 75 |  |  | 33 | 59 | 5 |  | 84 | 74 |  |  |  |  |  |
| 13.00 | 81 | 69 | 121 | 199 | 140 | 72 | 197 |  | 32 | 60 | 6 |  | 97 | 69 | 104 | 73 | 26 | 74 | 111 |
| 14.00 | 90 | 70 | 131 | 210 | 137 | 75 | 191 |  | 39 | 64 | 6 |  | 96 | 85 | 105 | 74 | 24 | 88 | 99 |
| 15.00 | 86 | 73 | 118 | 199 | 139 | 77 | 194 |  | 48 | 60 | 7 |  | 94 | 74 | 101 | 75 | 29 | 77 | 82 |
| 16.00 | 85 | 71 | 113 | 195 | 142 | 75 | 187 |  | 44 | 63 | 7 |  | 82 | 83 | 96 | 74 | 28 | 71 | 103 |
| 17.00 | 78 | 67 | 89 | 187 | 134 | 81 | 184 |  | 40 | 64 | 6 |  | 76 | 63 | 85 | 64 | 24 | 61 | 78 |
| 18.00 | 78 | 70 | 83 | 169 | 147 | 85 | 180 |  | 43 | 63 | 8 |  | 78 | 53 | 85 | 67 | 25 | 54 | 68 |
| 19.00 | 76 | 67 | 78 | 165 | 151 | 79 | 164 |  | 45 | 62 | 7 |  | 74 | 51 | 83 | 61 | 24 | 40 | 63 |
| 20.00 | 78 | 60 | 66 | 141 | 153 | 81 | 145 |  | 45 | 63 | 7 |  | 71 | 49 | 83 | 54 | 27 | 39 | 53 |
| 21.00 | 74 | 55 | 66 | 144 | 157 | 83 | 126 |  | 46 | 63 | 7 |  | 65 | 51 | 78 | 51 | 28 | 33 | 57 |
| 22.00 | 73 | 52 | 64 | 141 |  | 76 | 121 |  | 48 | 65 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.00 | 70 | 51 | 56 | 118 | 135 | 72 | 107 |  | 45 | 63 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зелёным курсивом – прошлогодние нагрузки

Летние нагрузки

|  | ПОЛИГРАФМАШ |  |  |  |  |  |  | ОПТИКА |  |  | СУДОВЕРФЬ |  |  |  |  | ВОЛЖСКАЯ |  |  | СЛХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.3 | ф.12 | ф.16 | ф.23 | ф.27 | ф.30 |  | ф.1 | ф.6 |  | ф.1 | ф.3 | ф.5 | ф.10 |  | ф.11 | ф.14 |  | ф.3 |
| 00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 36 |  |  |  |  |  |  | 62 | 96 |  |  |
| 1.00 |  | 34 | 72 | 2 | 6 | 11 |  | 31 | 33 |  | 24 | 35 | 22 | 33 |  | 52 | 88 |  | 16 |
| 2.00 |  | 34 | 71 | 2 | 6 | 9 |  | 30 | 30 |  | 22 | 34 | 20 | 30 |  | 48 | 84 |  | 16 |
| 3.00 | 23 | 30 | 69 | 2 | 6 | 9 |  | 28 | 37 |  | 20 | 32 | 20 | 30 |  | 46 | 78 |  | 15 |
| 4.00 |  | 29 | 65 | 2 | 5 | 9 |  | 29 | 37 |  | 20 | 29 | 18 | 29 |  | 71 | 73 |  | 15 |
| 5.00 |  | 29 | 65 | 2 | 6 | 9 |  | 36 | 49 |  | 21 | 32 | 21 | 32 |  | 45 | 82 |  | 15 |
| 6.00 | 28 | 34 | 78 | 2 | 5 | 9 |  | 41 | 63 |  | 24 | 35 | 22 | 39 |  | 56 | 92 |  | 18 |
| 7.00 | 37 | 35 | 86 | 2 | 5 | 11 |  | 47 | 67 |  | 25 | 37 | 26 | 40 |  | 60 | 93 |  | 18 |
| 8.00 | 42 | 44 | 107 | 6 | 6 | 10 |  | 46 | 72 |  | 27 | 39 | 27 | 43 |  | 62 | 108 |  | 20 |
| 9.00 |  |  | 124 | 6 | 6 | 10 |  | 56 | 76 |  | 31 | 43 | 32 | 47 |  | 80 | 124 |  | 22 |
| 10.00 |  | 63 | 121 | 8 | 6 | 9 |  | 55 | 76 |  | 30 | 41 | 33 | 47 |  | 76 | 127 |  | 21 |
| 11.00 | 57 | 66 | 124 | 8 | 6 | 9 |  | 57 | 64 |  | 27 | 39 | 32 | 44 |  | 81 | 122 |  | 19 |
| 12.00 |  | 68 | 113 | 7 | 7 | 12 |  | 56 |  |  | 31 | 41 | 31 | 44 |  | 73 | 113 |  | 20 |
| 13.00 | 59 | 75 | 118 | 8 | 6 | 9 |  | 51 | 70 |  | 28 | 41 | 37 | 44 |  | 72 | 130 |  | 19 |
| 14.00 | 59 | 70 | 119 | 7 | 6 | 9 |  | 47 | 64 |  | 27 | 43 | 33 | 39 |  | 73 | 115 |  | 19 |
| 15.00 | 79 | 72 | 121 | 8 | 6 | 9 |  | 47 | 65 |  | 30 | 40 | 33 | 43 |  | 78 | 119 |  | 17 |
| 16.00 | 59 | 71 | 116 | 8 | 6 | 9 |  | 46 | 58 |  | 29 | 40 | 35 | 44 |  | 73 | 121 |  | 17 |
| 17.00 | 55 | 68 | 115 | 8 | 6 | 9 |  | 49 | 65 |  | 31 | 40 | 30 | 45 |  | 73 | 114 |  | 17 |
| 18.00 | 55 | 62 | 118 | 7 | 6 | 9 |  | 56 | 63 |  | 31 | 41 | 30 | 45 |  | 73 | 114 |  | 19 |
| 19.00 | 48 | 56 | 121 | 6 | 5 | 9 |  | 58 | 59 |  | 32 | 45 | 30 | 44 |  | 70 | 118 |  | 17 |
| 20.00 | 46 | 50 | 112 | 4 | 5 | 9 |  | 50 | 59 |  | 32 | 46 | 32 | 47 |  | 68 | 115 |  | 20 |
| 21.00 | 46 | 47 | 103 | 3 | 6 | 9 |  | 52 | 57 |  | 34 | 48 | 31 | 46 |  | 73 | 115 |  | 18 |
| 22.00 |  |  | 105 | 3 | 5 | 9 |  | 41 | 54 |  | 35 | 47 | 32 | 45 |  | 74 | 119 |  | 17 |
| 23.00 |  |  | 91 | 2 | 6 | 9 |  | 31 | 42 |  | 32 | 48 | 32 | 41 |  | 65 | 106 |  | 16 |

|  | САТУРН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время | ф.1 | ф.2 | ф.6 | ф.7 | ф.8 | ф.9 |
| 00.00 | 18 | 2 | 38 | 47 | 49 | 33 |
| 1.00 | 23 | 2 | 36 | 45 | 42 | 31 |
| 2.00 | 17 | 2 | 34 | 35 | 41 | 28 |
| 3.00 | 16 | 2 | 35 | 33 | 44 | 26 |
| 4.00 | 20 | 2 | 33 | 35 | 45 | 31 |
| 5.00 | 18 | 2 | 41 | 49 | 49 | 39 |
| 6.00 | 23 | 2 | 47 | 58 | 64 | 45 |
| 7.00 | 35 | 2 | 49 | 52 | 64 | 45 |
| 8.00 | 40 | 2 | 60 | 56 | 66 | 43 |
| 9.00 | 48 | 2 | 58 | 60 | 71 | 47 |
| 10.00 | 48 | 2 | 63 | 60 | 75 | 44 |
| 11.00 | 35 | 2 | 63 | 54 | 68 | 43 |
| 12.00 | 23 | 2 | 60 | 56 | 68 | 43 |
| 13.00 | 42 | 2 | 46 | 65 | 67 | 40 |
| 14.00 | 31 | 2 | 45 | 61 | 73 | 44 |
| 15.00 | 29 | 2 | 43 | 61 | 64 | 41 |
| 16.00 | 28 | 2 | 59 | 60 | 65 | 41 |
| 17.00 | 33 | 2 | 58 | 66 | 75 | 43 |
| 18.00 | 27 | 2 | 60 | 65 | 75 | 46 |
| 19.00 | 23 | 2 | 60 | 66 | 76 | 49 |
| 20.00 | 28 | 2 | 60 | 71 | 77 | 51 |
| 21.00 | 27 | 2 | 60 | 73 | 81 | 51 |
| 22.00 | 32 | 2 | 50 | 62 | 62 | 44 |
| 23.00 | 18 | 2 | 43 | 51 | 56 | 38 |

| Время | Мз1 | г1-04 | Мз2 | г1-13** | В-1* | г2-04 | В-2 | г2-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.00 | 133 |  | 47 |  | 187 |  | 131 |  |
| 1.00 | 104 |  | 48 |  | 178 |  | 101 |  |
| 2.00 | 106 |  | 44 |  | 173 |  | 110 |  |
| 3.00 | 76 |  | 41 |  | 171 |  | 75 |  |
| 4.00 | 138 |  | 47 |  | 177 |  | 131 |  |
| 5.00 | 90 |  | 54 |  | 198 |  | 88 |  |
| 6.00 | 113 |  | 58 |  | 223 |  | 105 |  |
| 7.00 | 130 |  | 124 |  | 293 |  | 123 |  |
| 8.00 | 136 |  | 143 |  | 326 |  | 135 |  |
| 9.00 | 161 |  | 151 |  | 333 |  | 154 |  |
| 10.00 | 155 |  | 154 |  | 343 |  | 154 |  |
| 11.00 | 120 |  | 100 |  | 285 |  | 118 |  |
| 12.00 | 131 |  | 103 |  | 286 |  | 128 |  |
| 13.00 | 130 |  | 128 |  | 293 |  | 128 |  |
| 14.00 | 144 |  | 120 |  | 292 |  | 141 |  |
| 15.00 | 104 |  | 112 |  | 276 |  | 102 |  |
| 16.00 | 76 |  | 61 |  | 245 |  | 74 |  |
| 17.00 | 75 |  | 63 |  | 251 |  | 73 |  |
| 18.00 | 79 |  | 59 |  | 243 |  | 77 |  |
| 19.00 | 73 |  | 53 |  | 241 |  | 71 |  |
| 20.00 | 66 |  | 61 |  | 249 |  | 64 |  |
| 21.00 | 77 |  | 66 |  | 274 |  | 73 |  |
| 22.00 | 95 |  | 59 |  | 227 |  | 94 |  |
| 23.00 | 106 |  | 44 |  | 198 |  | 103 |  |

* - Волжская 1,2 – нагрузка не только наша,

Нагрузки пересчитаны по 6кВ.

По ГПП – данные наши.

|  | яр.броллер |  |  |  |  | яр.броллер |  |  |  | ТЭЦ-1,2 ВЛ110кВ №158,156 |  |  |  |  | ТЭЦ-2 Тверицкая I цепь II цепь |  |  |  | 10кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАЛЕСЬЕ.10кВ |  |  |  |  | ЗНАМОВО.10кВ |  |  |  | РОЩА |  |  |  |  | ТОЛГА |  |  |  | УГЛИЧ |  |
| Время | ф.3 | ф.4 | ф.8 | ф.9 |  | ф.3 | ф.5 | ф.6 |  | я07 | я16 | я43 | я52 |  | ф17 | я11 | я28 |  | ф.7 |  |
| 1.00 | 58 | 75 | 82 | 29 |  | 14 | 1 | 22 |  |  |  | 26 | 115 |  | 319 | 516 | 204 |  | 1,9 |  |
| 2.00 | 60 | 70 | 77 | 29 |  | 16 | 1 | 22 |  |  |  | 24 | 114 |  | 307 | 490 | 203 |  | 1,1 |  |
| 3.00 | 63 | 70 | 74 | 24 |  | 13 | 1 | 22 |  |  |  | 24 | 114 |  | 304 | 490 | 188 |  | 1,1 |  |
| 4.00 | 65 | 73 | 68 | 26 |  | 14 | 1 | 23 |  |  |  | 20 | 117 |  | 343 | 466 | 179 |  | 1,1 |  |
| 5.00 | 72 | 74 | 78 | 26 |  | 15 | 1 | 23 |  |  |  | 27 | 119 |  | 328 | 449 | 182 |  | 1,9 |  |
| 6.00 | 78 | 74 | 94 | 31 |  | 17 | 1 | 23 |  |  |  | 31 | 122 |  | 337 | 476 | 192 |  | 1,9 |  |
| 7.00 | 92 | 85 | 96 | 35 |  | 18 | 1 | 22 |  |  |  | 45 | 138 |  | 375 | 540 | 225 |  | 1,9 |  |
| 8.00 | 96 | 93 | 100 | 37 |  | 17 | 1 | 23 |  |  |  | 66 | 165 |  | 395 | 615 | 314 |  | 1,9 |  |
| 9.00 | 95 | 89 | 104 | 40 |  | 16 | 1 | 22 |  |  |  | 88 | 170 |  | 421 | 681 | 361 |  | 1,9 |  |
| 10.00 | 95 | 87 | 106 | 43 |  | 18 | 1 | 27 |  |  |  | 92 | 173 |  | 435 | 720 | 368 |  | 2,0 |  |
| 11.00 | 110 | 93 | 109 | 42 |  | 18 | 1 | 22 |  |  |  | 78 | 173 |  | 429 | 722 | 370 |  | 2,0 |  |
| 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 192 |  | 427 | 714 | 339 |  | 1,3 |  |
| 13.00 | 100 | 89 | 99 | 37 |  | 19 | 1 | 22 |  |  |  | 94 | 205 |  | 419 | 665 | 349 |  | 1,3 |  |
| 14.00 | 98 | 93 | 99 | 39 |  | 19 | 1 | 22 |  |  |  | 94 | 177 |  | 420 | 644 | 326 |  | 2,0 |  |
| 15.00 | 92 | 101 | 97 | 39 |  | 17 | 1 | 22 |  |  |  | 79 | 144 |  | 421 | 628 | 315 |  | 2,1 |  |
| 16.00 | 98 | 94 | 97 | 39 |  | 22 | 1 | 23 |  |  |  | 78 | 136 |  | 424 | 620 | 327 |  | 2,0 |  |
| 17.00 | 102 | 95 | 90 | 41 |  | 18 | 1 | 22 |  |  |  | 75 | 136 |  | 419 | 639 | 289 |  | 1,9 |  |
| 18.00 | 106 | 90 | 103 | 43 |  | 16 | 1 | 22 |  |  |  | 69 | 133 |  | 414 | 646 | 282 |  | 1,9 |  |
| 19.00 |  |  |  |  |  | 18 | 1 | 22 |  |  |  | 54 | 125 |  | 426 | 655 | 283 |  | 2,0 |  |
| 20.00 | 77 | 73 | 81 | 34 |  | 18 | 1 | 22 |  |  |  | 56 | 118 |  | 432 | 642 | 251 |  | 2,0 |  |
| 21.00 | 65 | 78 | 92 | 33 |  | 18 | 1 | 24 |  |  |  | 39 | 122 |  | 435 | 623 | 233 |  | 2,0 |  |
| 22.00 | 58 | 79 | 80 | 37 |  | 19 | 1 | 23 |  |  |  | 41 | 123 |  | 449 | 620 | 226 |  | 2,0 |  |
| 23.00 | 57 | 74 | 74 | 39 |  | 16 | 1 | 24 |  |  |  | 31 | 120 |  | 456 | 624 | 208 |  | 2,0 |  |
| 00.00 | 58 | 73 | 86 | 33 |  | 15 | 1 | 23 |  |  |  | 39 | 117 |  | 431 | 575 | 188 |  | 1,9 |  |

|  | элдин (МАРС) |  | инкомпроект |  | кордиант, 10кВ |  | РОЩА я.64 | ЦРП с1 | Яртара | Яршинт | ЦРП с2 | РОЩА я.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ-1 сев, ф157 | ТЭЦ-2 сев, ф.Моторная | ПЛГР - ЯР |  | БРАГИНО |  | ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Время | ф.11 | ф.37 | ф623 | ф10 | ф306 | я406 | 603-2 | 609-1 | 609-2 | 648-1 | 648-2 | 650 |
| 1.00 | 0 | 72 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 69 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 2.00 | 0 | 51 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | 68 | 4 | 23 | 0 | 0 |
| 3.00 | 0 | 440 | 2 | 0 | 3 | 10 | 23 | 65 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 4.00 | 0 | 45 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23 | 61 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| 5.00 | 0 | 237 | 2 | 0 | 3 |  | 23 | 60 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| 6.00 | 0 | 108 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 95 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| 7.00 | 0 | 519 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45 | 139 | 4 | 39 | 0 | 0 |
| 8.00 | 0 | 375 | 2 | 0 | 3 | 19 | 66 | 232 | 13 | 51 | 0 | 0 |
| 9.00 | 0 | 513 | 3 | 0 | 3 | 20 | 76 | 245 | 15 | 56 | 0 | 0 |
| 10.00 | 0 | 469 | 4 | 0 | 3 | 20 | 73 | 241 | 15 | 58 | 0 | 0 |
| 11.00 | 0 | 240 | 4 | 0 | 3 | 22 | 75 | 235 | 16 | 61 | 0 | 0 |
| 12.00 | 0 | 403 | 4 | 0 | 3 | 22 | 73 | 223 | 14 | 69 | 0 | 0 |
| 13.00 | 0 | 233 | 5 | 0 | 3 | 28 | 75 | 268 | 14 | 67 | 0 | 0 |
| 14.00 | 0 | 144 | 5 | 0 | 3 | 25 | 74 | 260 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| 15.00 | 0 | 73 | 5 | 0 | 3 | 23 | 58 | 226 | 16 | 60 | 0 | 0 |
| 16.00 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 25 | 57 | 180 | 15 | 57 | 0 | 0 |
| 17.00 | 0 | 93 | 4 | 0 | 3 | 18 | 48 | 137 | 11 | 45 | 0 | 0 |
| 18.00 | 0 | 94 | 3 | 0 | 3 | 23 | 42 | 106 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 19.00 | 0 | 100 | 4 | 0 | 3 | 15 | 40 | 80 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 20.00 | 0 | 114 | 2 | 0 | 3 | 15 | 36 | 69 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 21.00 | 0 | 112 | 3 | 0 | 3 | 12 | 34 | 68 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 22.00 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 | 10 | 32 | 71 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 23.00 | 0 | 74 | 2 | 0 | 3 | 10 | 31 | 70 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 00.00 | 0 | 76 |  |  |  |  | 25 | 71 | 4 | 23 | 0 | 0 |