Результаты контрольных замеров по питающим фидерам

Летние нагрузки (ток в А), 18 июня 2025 г.
На повреждении ПС Западная ф.23, ф.44 и РП-20 ф.2016; 
ПС Рыбинская ф.16, ТП-85 выход на опору, ПС Волжская-2 – ГПП-2 с 16:00.
	
	ВЕРЕТЬЕ
	
	ЗАПАДНАЯ

	Время
	ф. 3
	ф. 8
	ф. 24
	ф. 25
	ф. 34
	ф. 39
	ф. 44
	ф. 46
	ф. 47
	ф. 48
	
	ф. 15
	ф. 23
	ф. 25
	ф. 41
	ф. 42
	ф. 44
	ф. 45
	ф. 73 
	ф.
74

	00.00
	3
	5
	65
	49
	76
	1
	53
	33
	53
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.00
	3
	4
	57
	46
	77
	1
	26
	29
	46
	34
	
	77
	0
	112
	90
	17
	0
	67
	64
	135

	2.00
	3
	4
	53
	45
	76
	1
	26
	28
	40
	32
	
	69
	0
	100
	84
	17
	0
	63
	61
	121

	3.00
	2
	4
	50
	47
	75
	1
	26
	26
	38
	30
	
	69
	0
	97
	83
	16
	0
	60
	62
	122

	4.00
	2
	4
	48
	43
	75
	1
	24
	25
	34
	29
	
	71
	0
	102
	89
	16
	0
	60
	63
	119

	5.00
	2
	4
	50
	43
	72
	1
	39
	24
	35
	30
	
	86
	0
	109
	101
	20
	0
	74
	70
	146

	6.00
	2
	4
	59
	45
	73
	1
	23
	26
	42
	35
	
	100
	0
	133
	123
	27
	0
	88
	77
	170

	7.00
	2
	4
	70
	53
	73
	1
	47
	29
	48
	42
	
	101
	0
	155
	133
	27
	0
	96
	88
	182

	8.00
	10
	17
	77
	54
	75
	1
	51
	34
	61
	46
	
	116
	0
	156
	148
	39
	0
	108
	103
	202

	9.00
	12
	20
	76
	62
	80
	1
	59
	44
	79
	46
	
	121
	0
	173
	163
	34
	0
	112
	100
	212

	10.00
	12
	20
	78
	66
	83
	1
	83
	50
	83
	47
	
	118
	0
	166
	155
	36
	0
	112
	101
	214

	11.00
	13
	22
	78
	77
	54
	1
	85
	48
	103
	47
	
	125
	0
	170
	167
	41
	0
	110
	98
	216

	12.00
	13
	22
	77
	79
	54
	1
	97
	48
	85
	46
	
	124
	0
	169
	168
	35
	0
	108
	100
	209

	13.00
	13
	21
	82
	77
	55
	1
	93
	46
	104
	49
	
	134
	0
	193
	182
	31
	0
	109
	97
	213

	14.00
	12
	21
	78
	77
	54
	1
	111
	45
	80
	47
	
	121
	0
	191
	158
	29
	0
	109
	92
	205

	15.00
	12
	20
	79
	56
	82
	1
	101
	46
	95
	47
	
	115
	0
	195
	151
	35
	0
	100
	98
	205

	16.00
	12
	20
	78
	62
	80
	1
	24
	45
	64
	47
	
	120
	0
	199
	170
	35
	0
	111
	98
	203

	17.00
	12
	20
	80
	56
	75
	1
	92
	46
	62
	48
	
	130
	0
	200
	170
	32
	0
	106
	102
	204

	18.00
	12
	20
	87
	55
	75
	1
	94
	45
	67
	52
	
	125
	0
	203
	163
	36
	0
	113
	108
	197

	19.00
	12
	20
	92
	56
	77
	1
	96
	40
	84
	55
	
	116
	0
	191
	145
	33
	0
	109
	98
	187

	20.00
	11
	18
	95
	59
	77
	1
	92
	38
	86
	57
	
	105
	0
	178
	123
	52
	0
	84
	91
	170

	21.00
	6
	10
	96
	58
	78
	1
	74
	37
	64
	57
	
	91
	0
	153
	105
	47
	0
	73
	79
	154

	22.00
	3
	5
	90
	56
	78
	1
	67
	38
	66
	54
	
	77
	0
	112
	90
	17
	0
	67
	64
	135

	23.00
	3
	4
	87
	50
	76
	0
	25
	36
	56
	52
	
	69
	0
	100
	84
	17
	0
	63
	61
	121


	
	РЫБИНСКАЯ
	
	ЛЕВОБРЕЖНАЯ
	
	ВОСТОЧНАЯ

	Время
	ф.2
	ф.3
	ф.5
	ф.7
	ф.

10
	ф.

14
	ф.

16
	
	ф.

603
	ф.

604
	ф.

608
	
	611
	612
	613 А
	613 Б
	614 
А
	616 
Б
	622 
Б

	00.00
	90
	36
	34
	121
	91
	115
	0
	
	40
	
	7
	
	9
	55
	58
	38
	4
	
	24

	1.00
	84
	27
	32
	111
	87
	102
	0
	
	41
	50
	6
	
	67
	51
	56
	40
	4
	3
	22

	2.00
	80
	27
	31
	108
	81
	101
	0
	
	39
	46
	6
	
	66
	47
	55
	38
	4
	4
	22

	3.00
	75
	24
	29
	104
	81
	97
	0
	
	31
	44
	4
	
	57
	43
	50
	37
	4
	3
	20

	4.00
	71
	23
	28
	98
	67
	61
	0
	
	30
	40
	5
	
	57
	44
	47
	42
	4
	4
	19

	5.00
	76
	25
	32
	106
	81
	96
	0
	
	33
	41
	5
	
	58
	42
	47
	37
	4
	4
	19

	6.00
	85
	29
	41
	115
	75
	113
	0
	
	36
	43
	5
	
	64
	49
	51
	36
	4
	3
	31

	7.00
	101
	35
	60
	135
	95
	135
	0
	
	42
	50
	5
	
	79
	58
	66
	43
	4
	4
	59

	8.00
	114
	52
	76
	162
	105
	143
	0
	
	42
	56
	7
	
	102
	80
	75
	52
	4
	4
	101

	9.00
	135
	52
	86
	182
	109
	173
	0
	
	50
	61
	6
	
	115
	100
	85
	71
	6
	4
	111

	10.00
	143
	54
	91
	211
	112
	200
	0
	
	47
	60
	7
	
	116
	93
	90
	62
	6
	5
	107

	11.00
	134
	48
	88
	215
	111
	197
	0
	
	51
	58
	5
	
	120
	103
	90
	65
	5
	4
	106

	12.00
	143
	52
	92
	10
	111
	202
	0
	
	44
	60
	6
	
	117
	89
	95
	72
	4
	5
	112

	13.00
	137
	51
	93
	220
	113
	205
	0
	
	46
	59
	6
	
	116
	102
	92
	69
	12
	12
	114

	14.00
	144
	52
	92
	212
	111
	205
	0
	
	55
	61
	6
	
	117
	95
	94
	72
	13
	12
	112

	15.00
	144
	58
	85
	211
	108
	208
	0
	
	44
	58
	5
	
	108
	93
	97
	65
	7
	8
	75

	16.00
	132
	43
	79
	210
	116
	195
	0
	
	54
	57
	6
	
	113
	98
	84
	89
	6
	6
	84

	17.00
	121
	43
	64
	209
	107
	200
	0
	
	50
	57
	9
	
	112
	84
	76
	59
	7
	5
	61

	18.00
	116
	43
	61
	200
	114
	196
	0
	
	57
	57
	9
	
	102
	74
	72
	69
	4
	4
	70

	19.00
	115
	47
	55
	187
	119
	77
	0
	
	58
	60
	8
	
	107
	72
	72
	53
	4
	4
	49

	20.00
	116
	40
	51
	171
	124
	181
	0
	
	57
	63
	8
	
	97
	61
	70
	57
	4
	4
	44

	21.00
	108
	41
	48
	167
	131
	167
	0
	
	60
	65
	9
	
	93
	63
	71
	42
	12
	9
	40

	22.00
	106
	38
	45
	158
	130
	146
	0
	
	56
	63
	9
	
	92
	61
	71
	75
	12
	11
	38

	23.00
	93
	38
	38
	141
	118
	128
	0
	
	54
	63
	8
	
	81
	58
	67
	45
	12
	11
	34


Зелёным курсивом – прошлогодние нагрузки. Синий цвет – расчёт через ПУ. Красный - прошлые
Летние нагрузки
	
	ПОЛИГРАФМАШ
	
	ОПТИКА
	
	СУДОВЕРФЬ
	
	ВОЛЖСКАЯ
	
	СЛХ

	Время
	ф.3
	ф.12
	ф.16
	ф.23
	ф.27
	ф.30
	
	ф.1
	ф.6
	
	ф.1
	ф.3
	ф.5
	ф.10
	
	ф.11
	ф.14 
	
	ф.3

	00.00
	15
	15
	31
	
	
	31
	
	30
	33
	
	28
	6
	28
	9
	
	
	
	
	

	1.00
	14
	14
	27
	16
	5
	27
	
	28
	28
	
	22
	6
	25
	8
	
	46
	86
	
	18

	2.00
	14
	14
	29
	16
	5
	29
	
	28
	34
	
	22
	6
	23
	8
	
	41
	79
	
	17

	3.00
	13
	13
	26
	16
	5
	26
	
	28
	39
	
	20
	6
	21
	8
	
	42
	81
	
	17

	4.00
	13
	13
	26
	14
	5
	26
	
	32
	50
	
	19
	6
	21
	7
	
	42
	79
	
	16

	5.00
	14
	14
	28
	14
	5
	28
	
	37
	61
	
	20
	6
	22
	8
	
	49
	93
	
	16

	6.00
	15
	15
	30
	16
	5
	30
	
	44
	70
	
	21
	7
	30
	9
	
	66
	103
	
	16

	7.00
	17
	17
	34
	19
	5
	34
	
	46
	78
	
	14
	7
	28
	9
	
	60
	114
	
	19

	8.00
	25
	25
	50
	21
	5
	50
	
	45
	71
	
	26
	10
	33
	13
	
	62
	123
	
	21

	9.00
	30
	30
	59
	23
	5
	59
	
	49
	68
	
	26
	13
	36
	17
	
	73
	129
	
	24

	10.00
	30
	30
	59
	26
	5
	59
	
	46
	69
	
	27
	12
	34
	16
	
	79
	129
	
	25

	11.00
	32
	32
	63
	25
	8
	63
	
	42
	66
	
	26
	13
	34
	18
	
	66
	129
	
	24

	12.00
	30
	30
	59
	26
	10
	59
	
	45
	73
	
	28
	10
	34
	14
	
	61
	124
	
	25

	13.00
	30
	30
	60
	25
	10
	60
	
	43
	68
	
	28
	13
	37
	17
	
	61
	128
	
	20

	14.00
	31
	31
	62
	23
	10
	62
	
	42
	58
	
	30
	13
	32
	17
	
	64
	122
	
	22

	15.00
	30
	30
	59
	23
	8
	59
	
	45
	62
	
	29
	11
	34
	15
	
	
	
	
	21

	16.00
	28
	28
	56
	24
	6
	56
	
	46
	63
	
	23
	11
	33
	15
	
	59
	124
	
	17

	17.00
	25
	25
	50
	23
	6
	50
	
	47
	62
	
	29
	9
	33
	13
	
	71
	123
	
	16

	18.00
	22
	22
	45
	21
	5
	45
	
	46
	60
	
	33
	10
	30
	13
	
	66
	125
	
	15

	19.00
	23
	23
	45
	23
	5
	45
	
	43
	51
	
	34
	10
	31
	13
	
	65
	125
	
	15

	20.00
	19
	19
	38
	23
	5
	38
	
	38
	42
	
	35
	9
	35
	12
	
	
	
	
	16

	21.00
	19
	19
	37
	20
	5
	37
	
	30
	33
	
	16
	8
	34
	11
	
	66
	124
	
	17

	22.00
	19
	19
	0
	22
	5
	39
	
	28
	28
	
	34
	8
	35
	10
	
	67
	101
	
	17

	23.00
	17
	17
	0
	20
	5
	33
	
	28
	34
	
	31
	7
	30
	9
	
	107
	45
	
	17


	
	САТУРН

	Время
	ф.1
	ф.2
	ф.6
	ф.7
	ф.8
	ф.9

	00.00
	24
	2
	33
	43
	45
	31

	1.00
	19
	2
	30
	36
	42
	29

	2.00
	16
	2
	29
	33
	44
	28

	3.00
	15
	2
	29
	36
	41
	26

	4.00
	15
	2
	30
	45
	43
	28

	5.00
	17
	2
	33
	41
	52
	31

	6.00
	20
	2
	38
	42
	54
	33

	7.00
	32
	2
	42
	47
	55
	43

	8.00
	37
	2
	49
	49
	59
	37

	9.00
	35
	2
	49
	54
	60
	43

	10.00
	39
	2
	48
	53
	62
	39

	11.00
	25
	2
	47
	56
	58
	42

	12.00
	23
	2
	48
	53
	64
	40

	13.00
	40
	2
	45
	52
	63
	45

	14.00
	33
	2
	46
	52
	59
	38

	15.00
	35
	2
	46
	54
	61
	40

	16.00
	19
	2
	53
	59
	62
	44

	17.00
	17
	2
	45
	58
	67
	41

	18.00
	18
	2
	49
	62
	71
	48

	19.00
	16
	2
	47
	69
	68
	46

	20.00
	23
	2
	48
	68
	69
	48

	21.00
	21
	2
	47
	58
	67
	41

	22.00
	17
	2
	39
	51
	60
	42

	23.00
	15
	2
	34
	42
	47
	31


	  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время
	Мз1
	г1-04
	Мз2
	г1-13**
	В-1*
	г2-04
	В-2
	г2-18

	00.00
	0
	
	47
	
	187
	
	24
	

	1.00
	104
	
	48
	
	178
	
	19
	

	2.00
	106
	
	44
	
	173
	
	16
	

	3.00
	76
	
	41
	
	171
	
	15
	

	4.00
	138
	
	47
	
	177
	
	15
	

	5.00
	90
	
	54
	
	198
	
	17
	

	6.00
	113
	
	58
	
	223
	
	20
	

	7.00
	130
	
	124
	
	293
	
	32
	

	8.00
	136
	
	143
	
	326
	
	37
	

	9.00
	161
	
	151
	
	333
	
	35
	

	10.00
	155
	
	154
	
	343
	
	39
	

	11.00
	120
	
	100
	
	285
	
	25
	

	12.00
	131
	
	103
	
	286
	
	23
	

	13.00
	130
	
	128
	
	293
	
	40
	

	14.00
	144
	
	120
	
	292
	
	33
	

	15.00
	104
	
	112
	
	276
	
	35
	

	16.00
	76
	
	61
	
	245
	
	19
	

	17.00
	75
	
	63
	
	251
	
	17
	

	18.00
	79
	
	59
	
	243
	
	18
	

	19.00
	73
	
	53
	
	241
	
	16
	

	20.00
	66
	
	61
	
	249
	
	23
	

	21.00
	77
	
	66
	
	274
	
	21
	

	22.00
	95
	
	59
	
	227
	
	17
	

	23.00
	106
	
	44
	
	198
	
	15
	


* - Волжская 1,2 – нагрузка не только наша, 
Нагрузки пересчитаны по 6кВ.
По ГПП – данные наши.

	
	яр.броллер
	
	яр.броллер
	
	ПС Дубки, ПС Ткачи
	
	ЦРП с1
	Яртара
	Яршинт
	ЦРП с2
	

	
	ЗАЛЕСЬЕ.10кВ
	
	ЗНАМОВО.10кВ
	
	ГПП - Кр. ТКАЧИ
	
	ТЭЦ-2
	

	Время
	ф.3
	ф.4
	ф.8
	ф.9
	
	ф.3
	ф.5
	ф.6
	
	т2
	т3
	т4
	т5
	т7
	
	609-1
	609-2
	648-1
	648-2
	

	1.00
	73
	42
	88
	74
	
	17
	0,8
	0,1
	
	40
	24
	22
	21
	0
	
	70
	597
	33
	55
	

	2.00
	73
	44
	90
	68
	
	13
	0,8
	0,1
	
	38
	24
	21
	22
	0
	
	70
	584
	30
	53
	

	3.00
	75
	44
	77
	70
	
	13
	0,8
	0,1
	
	37
	23
	21
	21
	0
	
	70
	571
	30
	56
	

	4.00
	74
	49
	80
	66
	
	13
	0,8
	0,1
	
	34
	21
	21
	21
	0
	
	68
	567
	30
	52
	

	5.00
	82
	46
	82
	73
	
	15
	0,8
	0,1
	
	35
	23
	21
	21
	0
	
	65
	566
	27
	51
	

	6.00
	87
	52
	98
	80
	
	15
	0,8
	0,1
	
	40
	27
	22
	22
	0
	
	72
	600
	32
	54
	

	7.00
	95
	54
	104
	79
	
	17
	0,8
	0,1
	
	46
	28
	23
	22
	0
	
	77
	664
	34
	94
	

	8.00
	106
	67
	101
	96
	
	17
	0,8
	0,1
	
	50
	30
	23
	22
	0
	
	114
	735
	80
	136
	

	9.00
	103
	65
	107
	101
	
	20
	0,8
	0,1
	
	52
	32
	25
	22
	0
	
	222
	786
	95
	204
	

	10.00
	106
	61
	107
	98
	
	17
	0,8
	0,1
	
	53
	32
	26
	23
	0
	
	264
	805
	109
	208
	

	11.00
	111
	68
	106
	99
	
	22
	0,8
	0,1
	
	52
	31
	25
	23
	0
	
	279
	831
	107
	207
	

	12.00
	100
	61
	101
	93
	
	22
	0,8
	0,1
	
	52
	30
	26
	23
	0
	
	194
	811
	104
	210
	

	13.00
	101
	56
	98
	102
	
	16
	0,8
	0,1
	
	54
	30
	26
	23
	0
	
	219
	803
	108
	206
	

	14.00
	99
	61
	103
	105
	
	20
	0,8
	0,1
	
	54
	29
	25
	22
	0
	
	264
	795
	111
	216
	

	15.00
	102
	63
	96
	112
	
	15
	0,8
	0,1
	
	53
	27
	24
	22
	0
	
	246
	779
	109
	215
	

	16.00
	109
	55
	95
	98
	
	23
	0,8
	0,1
	
	51
	28
	24
	21
	0
	
	197
	782
	107
	176
	

	17.00
	95
	56
	89
	106
	
	18
	0,8
	0,1
	
	52
	28
	23
	22
	0
	
	152
	793
	96
	138
	

	18.00
	100
	55
	94
	105
	
	22
	0,8
	0,1
	
	53
	31
	23
	21
	0
	
	92
	797
	73
	92
	

	19.00
	105
	51
	88
	88
	
	19
	0,8
	0,1
	
	54
	36
	23
	23
	0
	
	57
	791
	61
	78
	

	20.00
	
	
	
	
	
	17
	0,8
	0,1
	
	57
	35
	24
	23
	0
	
	53
	788
	49
	73
	

	21.00
	70
	47
	96
	84
	
	18
	0,8
	0,1
	
	58
	36
	25
	22
	0
	
	52
	771
	40
	61
	

	22.00
	66
	54
	92
	88
	
	17
	0,8
	0,1
	
	57
	36
	25
	24
	0
	
	50
	744
	37
	63
	

	23.00
	66
	47
	90
	96
	
	13
	0,8
	0,1
	
	53
	32
	24
	24
	0
	
	48
	695
	34
	62
	

	00.00
	65
	47
	91
	79
	
	13
	0,8
	0,1
	
	46
	27
	23
	24
	0
	
	48
	651
	33
	57
	


	
	элдин (МАРС)
	инкомпроект
	кордиант, 10кВ

	
	ТЭЦ-1 сев,

ф157
	ТЭЦ-2

сев, 

ф.Моторная
	ПЛГР - ЯР
	БРАГИНО

	Время
	ф.11
	ф.37
	ф623
	ф10
	ф306
	я406

	1.00
	0
	78
	3
	0
	
	

	2.00
	0
	53
	3
	0
	
	

	3.00
	0
	69
	3
	0
	
	

	4.00
	0
	59
	3
	0
	
	

	5.00
	0
	182
	3
	0
	
	

	6.00
	0
	152
	3
	0
	
	

	7.00
	0
	391
	3
	0
	
	

	8.00
	0
	348
	3
	0
	
	

	9.00
	0
	505
	3
	0
	
	

	10.00
	0
	505
	4
	0
	
	

	11.00
	0
	451
	4
	0
	
	

	12.00
	0
	338
	5
	0
	
	

	13.00
	0
	288
	5
	0
	
	

	14.00
	0
	229
	5
	0
	
	

	15.00
	0
	119
	4
	0
	
	

	16.00
	0
	86
	4
	0
	
	

	17.00
	0
	81
	6
	0
	
	

	18.00
	0
	70
	4
	0
	
	

	19.00
	0
	68
	4
	0
	
	

	20.00
	0
	98
	4
	0
	
	

	21.00
	0
	68
	3
	0
	
	

	22.00
	0
	70
	3
	0
	
	

	23.00
	0
	72
	3
	0
	
	

	00.00
	0
	72
	4
	0
	
	


