Результаты контрольных замеров по питающим фидерам (красным – прошлогодние значения)
Зимние нагрузки (ток в А), 17 декабря 2025 г, t = +1°C
	
	ВЕРЕТЬЕ
	
	ЗАПАДНАЯ

	Время
	ф. 3
	ф. 8
	ф. 24
	ф. 25
	ф. 34
	ф. 39
	ф. 44
	ф. 46
	ф. 47
	ф. 48
	
	ф. 15
	ф. 23
	ф. 25
	ф. 41
	ф. 42
	ф. 44
	ф. 45
	ф. 73 
	ф.

74

	00.00
	3
	0
	118
	123
	51
	1
	102
	54
	63
	73
	
	99
	152
	81
	0
	65
	89
	93
	78
	178

	1.00
	4
	0
	115
	115
	52
	1
	90
	59
	53
	76
	
	91
	143
	78
	0
	63
	82
	87
	77
	161

	2.00
	4
	0
	104
	116
	51
	1
	82
	59
	48
	71
	
	87
	136
	69
	0
	63
	81
	87
	78
	153

	3.00
	4
	0
	97
	116
	51
	1
	77
	57
	47
	69
	
	88
	142
	89
	0
	61
	80
	84
	75
	155

	4.00
	4
	0
	94
	115
	51
	1
	76
	53
	46
	71
	
	92
	140
	76
	0
	61
	78
	86
	74
	171

	5.00
	4
	0
	97
	116
	51
	1
	77
	54
	51
	71
	
	109
	173
	92
	0
	74
	92
	95
	81
	189

	6.00
	4
	0
	105
	116
	51
	1
	85
	55
	48
	73
	
	124
	211
	106
	0
	83
	106
	117
	93
	223

	7.00
	4
	0
	126
	121
	52
	1
	104
	61
	62
	84
	
	136
	240
	94
	0
	91
	129
	120
	112
	237

	8.00
	6
	0
	136
	130
	53
	1
	109
	67
	67
	95
	
	145
	254
	104
	0
	100
	128
	126
	120
	263

	9.00
	11
	0
	141
	134
	61
	1
	113
	72
	85
	112
	
	147
	256
	102
	0
	102
	140
	133
	126
	280

	10.00
	14
	0
	149
	135
	65
	1
	118
	82
	85
	122
	
	155
	269
	108
	0
	106
	143
	141
	130
	286

	11.00
	15
	0
	150
	131
	61
	1
	120
	89
	85
	129
	
	154
	267
	97
	0
	99
	134
	131
	121
	289

	12.00
	15
	0
	150
	131
	60
	1
	121
	102
	80
	128
	
	161
	259
	103
	0
	100
	137
	129
	126
	284

	13.00
	15
	0
	154
	133
	59
	1
	120
	99
	88
	126
	
	156
	262
	104
	0
	100
	141
	136
	127
	282

	14.00
	15
	0
	152
	134
	59
	1
	118
	96
	83
	132
	
	159
	268
	122
	0
	100
	143
	133
	125
	298

	15.00
	15
	0
	153
	129
	59
	1
	118
	86
	88
	122
	
	172
	273
	130
	0
	104
	152
	144
	133
	298

	16.00
	15
	0
	157
	127
	59
	1
	124
	74
	85
	107
	
	170
	268
	132
	0
	96
	145
	147
	136
	304

	17.00
	15
	0
	159
	128
	59
	1
	130
	76
	90
	105
	
	167
	256
	126
	0
	102
	147
	146
	133
	300

	18.00
	15
	0
	169
	126
	55
	1
	136
	77
	89
	106
	
	149
	227
	119
	0
	86
	133
	141
	119
	274

	19.00
	15
	0
	178
	129
	54
	1
	145
	76
	80
	106
	
	125
	191
	102
	0
	77
	113
	121
	98
	226

	20.00
	14
	0
	178
	127
	53
	1
	146
	77
	82
	108
	
	109
	164
	93
	0
	67
	99
	105
	89
	193

	21.00
	9
	0
	176
	124
	52
	1
	146
	74
	81
	104
	
	91
	143
	78
	0
	63
	82
	87
	77
	161

	22.00
	4
	0
	164
	129
	52
	1
	138
	68
	82
	94
	
	87
	136
	69
	0
	63
	81
	87
	78
	153

	23.00
	3
	0
	141
	126
	51
	1
	121
	62
	68
	84
	
	88
	142
	89
	0
	61
	80
	84
	75
	155


	
	РЫБИНСКАЯ
	
	ЛВБРЕЖНАЯ
	
	ВОСТОЧНАЯ
	
	СЛХ

	Время
	ф.
2
	ф.
3
	ф.
5
	ф.
7
	ф.

10
	ф.

14
	ф.

16
	
	ф.

603
	ф.

604
	ф.

608
	
	611
	612
	613
А
	613
Б
	614 

А
	616 

Б
	622 

Б
	
	ф.
3

	00.00
	151
	67
	127
	151
	123
	85
	52
	
	69
	109
	18
	
	61
	54
	90
	61
	41
	36
	57
	
	33

	1.00
	145
	65
	120
	145
	114
	75
	49
	
	66
	108
	17
	
	57
	50
	85
	64
	29
	43
	53
	
	35

	2.00
	135
	65
	114
	135
	107
	70
	47
	
	66
	103
	17
	
	56
	48
	82
	60
	35
	44
	51
	
	35

	3.00
	134
	63
	112
	134
	105
	68
	47
	
	61
	101
	16
	
	55
	46
	80
	59
	35
	50
	50
	
	36

	4.00
	135
	63
	111
	135
	103
	65
	47
	
	63
	100
	17
	
	53
	45
	79
	56
	35
	50
	49
	
	33

	5.00
	131
	62
	117
	131
	105
	66
	48
	
	62
	101
	16
	
	56
	45
	78
	56
	35
	53
	47
	
	34

	6.00
	151
	61
	130
	151
	112
	71
	53
	
	68
	107
	18
	
	61
	48
	96
	56
	38
	50
	49
	
	38

	7.00
	173
	65
	150
	173
	128
	85
	65
	
	74
	115
	19
	
	80
	58
	105
	77
	35
	52
	58
	
	47

	8.00
	220
	71
	158
	220
	137
	91
	73
	
	72
	122
	19
	
	89
	76
	123
	99
	50
	71
	90
	
	61

	9.00
	255
	73
	160
	255
	147
	93
	84
	
	70
	119
	19
	
	107
	94
	130
	120
	59
	90
	122
	
	57

	10.00
	282
	84
	168
	282
	150
	98
	90
	
	65
	126
	18
	
	114
	101
	135
	111
	58
	98
	126
	
	57

	11.00
	302
	84
	161
	302
	148
	101
	99
	
	71
	123
	18
	
	117
	96
	139
	109
	49
	94
	129
	
	55

	12.00
	297
	83
	168
	297
	149
	104
	99
	
	70
	122
	18
	
	117
	98
	137
	114
	59
	99
	129
	
	60

	13.00
	293
	87
	164
	293
	149
	107
	97
	
	69
	117
	18
	
	115
	90
	133
	101
	54
	83
	113
	
	54

	14.00
	291
	89
	161
	291
	149
	108
	98
	
	75
	119
	19
	
	124
	95
	130
	113
	54
	93
	122
	
	57

	15.00
	299
	88
	165
	299
	147
	109
	97
	
	71
	119
	18
	
	112
	100
	131
	107
	73
	79
	103
	
	36

	16.00
	295
	88
	179
	295
	156
	112
	97
	
	77
	120
	20
	
	103
	96
	133
	108
	60
	82
	96
	
	35

	17.00
	293
	84
	172
	293
	158
	116
	97
	
	79
	127
	20
	
	103
	88
	131
	89
	59
	73
	84
	
	36

	18.00
	298
	83
	176
	298
	157
	125
	94
	
	84
	131
	21
	
	100
	77
	125
	81
	49
	61
	81
	
	34

	19.00
	276
	83
	176
	276
	162
	129
	87
	
	84
	130
	21
	
	94
	77
	125
	77
	44
	56
	79
	
	34

	20.00
	255
	88
	181
	255
	164
	125
	79
	
	80
	130
	19
	
	96
	70
	118
	70
	42
	54
	71
	
	34

	21.00
	220
	79
	169
	220
	160
	124
	73
	
	82
	128
	20
	
	88
	68
	113
	67
	42
	52
	69
	
	35

	22.00
	198
	73
	156
	198
	149
	114
	64
	
	76
	124
	19
	
	82
	65
	110
	62
	40
	49
	63
	
	35

	23.00
	180
	71
	143
	180
	135
	101
	58
	
	72
	117
	18
	
	72
	59
	102
	59
	43
	44
	59
	
	36


* ПС Сатурн ф8 перекинут на ф9, ПС Веретье ф8 перекинут на ф24, ПС Западная ф41 перекинут на ф15 частично. 
ТП-375 т2 + ТП-374н т1 запитаны с ПС Западная ф25, а не ф44.  ПС Восточная ф614А отключён, нагрузка на ПЛГ ф23.






Зимние нагрузки, 25/26г
	
	ПОЛИГРАФМАШ
	
	ОПТИКА
	
	СУДОВЕРФЬ
	
	ВОЛЖСКАЯ

	Время
	ф.

3
	ф.

4
	ф.

5
	ф.

6
	ф.

11
	ф.

23
	ф.

27
	ф.

12
	ф.

16
	ф.

30
	
	ф.

1
	ф.

6
	
	ф.

1
	ф.

3
	ф.

5
	ф.

10
	
	ф.

11
	ф.

14 

	00.00
	24
	0
	10
	0
	23
	37
	11
	52
	83
	21
	
	35
	51
	
	39
	84
	47
	30
	
	83
	99

	1.00
	24
	0
	7
	0
	31
	39
	10
	52
	76
	20
	
	34
	51
	
	33
	80
	45
	30
	
	81
	99

	2.00
	25
	0
	8
	0
	26
	39
	10
	51
	73
	16
	
	32
	50
	
	33
	75
	45
	30
	
	81
	97

	3.00
	22
	0
	7
	0
	26
	39
	10
	53
	75
	17
	
	33
	59
	
	30
	74
	46
	29
	
	87
	97

	4.00
	22
	0
	8
	0
	29
	40
	10
	53
	74
	17
	
	34
	60
	
	32
	72
	44
	28
	
	87
	99

	5.00
	25
	0
	9
	0
	22
	43
	12
	60
	80
	17
	
	38
	72
	
	33
	72
	45
	31
	
	92
	105

	6.00
	28
	0
	11
	0
	23
	47
	12
	69
	104
	19
	
	43
	82
	
	36
	76
	49
	35
	
	106
	120

	7.00
	36
	0
	22
	0
	41
	49
	13
	78
	118
	19
	
	46
	85
	
	40
	85
	57
	38
	
	110
	131

	8.00
	37
	0
	29
	0
	35
	54
	12
	110
	128
	21
	
	51
	92
	
	42
	88
	54
	42
	
	125
	140

	9.00
	46
	0
	25
	0
	31
	61
	17
	99
	130
	20
	
	50
	92
	
	41
	88
	60
	43
	
	119
	148

	10.00
	55
	0
	28
	0
	33
	58
	15
	107
	128
	19
	
	56
	97
	
	40
	87
	60
	46
	
	122
	152

	11.00
	55
	0
	22
	0
	22
	57
	13
	105
	130
	19
	
	52
	88
	
	42
	86
	62
	46
	
	126
	151

	12.00
	59
	0
	32
	0
	33
	58
	13
	104
	131
	19
	
	49
	83
	
	42
	86
	58
	46
	
	122
	152

	13.00
	59
	0
	28
	0
	32
	58
	14
	121
	133
	28
	
	48
	91
	
	40
	88
	58
	45
	
	124
	146

	14.00
	59
	0
	29
	0
	53
	57
	14
	109
	132
	20
	
	47
	84
	
	42
	85
	57
	45
	
	126
	154

	15.00
	51
	0
	18
	0
	40
	60
	11
	92
	133
	21
	
	51
	92
	
	43
	83
	50
	43
	
	136
	158

	16.00
	42
	0
	13
	0
	33
	56
	11
	89
	125
	17
	
	56
	91
	
	46
	87
	56
	44
	
	138
	158

	17.00
	40
	0
	12
	0
	25
	59
	10
	86
	118
	17
	
	53
	86
	
	49
	93
	57
	47
	
	123
	152

	18.00
	33
	0
	10
	0
	33
	56
	10
	75
	111
	17
	
	55
	85
	
	53
	99
	55
	48
	
	122
	146

	19.00
	28
	0
	9
	0
	29
	45
	11
	63
	101
	16
	
	52
	78
	
	53
	106
	54
	48
	
	106
	121

	20.00
	29
	0
	10
	0
	22
	41
	10
	59
	85
	19
	
	44
	65
	
	53
	106
	54
	48
	
	93
	112

	21.00
	24
	0
	7
	0
	31
	39
	10
	52
	76
	20
	
	38
	59
	
	53
	104
	52
	46
	
	81
	99

	22.00
	25
	0
	8
	0
	26
	39
	10
	51
	73
	16
	
	34
	51
	
	48
	97
	51
	43
	
	81
	97

	23.00
	22
	0
	7
	0
	26
	39
	10
	53
	75
	17
	
	32
	50
	
	43
	91
	47
	38
	
	87
	97


	
	САТУРН

	Время
	ф.1
	ф.2
	ф.6
	ф.7
	ф.8
	ф.9

	00.00
	31
	3
	36
	47
	0
	99

	1.00
	30
	3
	34
	44
	0
	91

	2.00
	31
	3
	35
	43
	0
	89

	3.00
	32
	3
	37
	45
	0
	87

	4.00
	33
	3
	39
	48
	0
	92

	5.00
	35
	3
	41
	53
	0
	102

	6.00
	38
	3
	46
	60
	0
	117

	7.00
	68
	4
	54
	61
	0
	117

	8.00
	62
	4
	60
	65
	0
	127

	9.00
	65
	4
	61
	65
	0
	124

	10.00
	61
	4
	61
	70
	0
	127

	11.00
	41
	4
	59
	68
	0
	133

	12.00
	44
	5
	62
	67
	0
	124

	13.00
	51
	4
	53
	69
	0
	129

	14.00
	47
	3
	59
	64
	0
	134

	15.00
	47
	3
	62
	79
	0
	139

	16.00
	38
	4
	65
	75
	0
	135

	17.00
	42
	3
	70
	87
	0
	141

	18.00
	35
	3
	67
	83
	0
	138

	19.00
	35
	3
	63
	82
	0
	141

	20.00
	33
	4
	59
	74
	0
	137

	21.00
	32
	3
	55
	76
	0
	134

	22.00
	27
	3
	48
	61
	0
	111

	23.00
	29
	3
	41
	57
	0
	105


	  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Время
	Мз1
	г1-04
	Мз2
	г1-13**
	В-1*
	г2-04
	В-2
	г2-18

	00.00
	44
	258
	45
	261
	22
	
	63
	

	1.00
	45
	260
	42
	244
	22
	
	61
	

	2.00
	43
	249
	48
	279
	22
	
	53
	

	3.00
	46
	268
	35
	205
	22
	
	56
	

	4.00
	41
	240
	44
	258
	22
	
	56
	

	5.00
	51
	296
	46
	267
	23
	
	57
	

	6.00
	97
	563
	41
	240
	26
	
	62
	

	7.00
	44
	257
	54
	313
	35
	
	82
	

	8.00
	90
	526
	54
	316
	36
	
	82
	

	9.00
	107
	625
	70
	410
	37
	
	82
	

	10.00
	98
	573
	65
	379
	36
	
	85
	

	11.00
	98
	570
	63
	370
	31
	
	71
	

	12.00
	94
	548
	53
	311
	35
	
	82
	

	13.00
	91
	528
	73
	424
	36
	
	87
	

	14.00
	73
	424
	67
	390
	42
	
	86
	

	15.00
	62
	363
	48
	279
	36
	
	80
	

	16.00
	77
	446
	39
	229
	30
	
	76
	

	17.00
	75
	439
	38
	219
	29
	
	74
	

	18.00
	78
	456
	38
	220
	28
	
	68
	

	19.00
	64
	374
	33
	194
	27
	
	67
	

	20.00
	51
	299
	33
	193
	27
	
	64
	

	21.00
	50
	294
	35
	202
	27
	
	67
	

	22.00
	51
	296
	37
	217
	26
	
	59
	

	23.00
	46
	268
	41
	236
	22
	
	56
	


* - Волжская 1,2 – нагрузка не только наша, 

Нагрузки пересчитаны по 6кВ.

По ГПП – данные наши.

	
	яр.броллер
	
	яр.броллер
	
	ПС Дубки, ПС Ткачи
	
	ЦРП с1
	Яртара
	Яршинт
	ЦРП с2
	

	
	ЗАЛЕСЬЕ.10кВ
	
	ЗНАМОВО.10кВ
	
	ГПП - Кр. ТКАЧИ
	
	ТЭЦ-2
	

	Время
	ф.3
	ф.4
	ф.8
	ф.9
	
	ф.3
	ф.5
	ф.6
	
	т2
	т3
	т4
	т5
	т7
	
	609-1
	609-2
	648-1
	648-2
	

	1.00
	69
	39
	97
	32
	
	4
	17
	40
	
	40
	24
	22
	21
	0
	
	147
	597
	57
	62
	

	2.00
	74
	39
	102
	37
	
	8
	18
	40
	
	38
	24
	21
	22
	0
	
	147
	584
	56
	61
	

	3.00
	73
	39
	93
	42
	
	8
	17
	41
	
	37
	23
	21
	21
	0
	
	149
	571
	57
	61
	

	4.00
	71
	40
	90
	35
	
	7
	18
	41
	
	34
	21
	21
	21
	0
	
	147
	567
	56
	61
	

	5.00
	70
	39
	106
	35
	
	4
	20
	40
	
	35
	23
	21
	21
	0
	
	148
	566
	55
	63
	

	6.00
	64
	45
	97
	43
	
	8
	22
	40
	
	40
	27
	22
	22
	0
	
	158
	600
	58
	63
	

	7.00
	78
	45
	103
	40
	
	4
	22
	39
	
	46
	28
	23
	22
	0
	
	173
	664
	68
	119
	

	8.00
	85
	53
	123
	47
	
	4
	25
	38
	
	50
	30
	23
	22
	0
	
	220
	735
	112
	156
	

	9.00
	84
	51
	138
	46
	
	5
	26
	36
	
	52
	32
	25
	22
	0
	
	324
	786
	137
	173
	

	10.00
	89
	55
	124
	50
	
	6
	22
	38
	
	53
	32
	26
	23
	0
	
	357
	805
	154
	181
	

	11.00
	80
	47
	125
	50
	
	4
	22
	36
	
	52
	31
	25
	23
	0
	
	357
	831
	152
	199
	

	12.00
	86
	44
	113
	42
	
	4
	22
	36
	
	52
	30
	26
	23
	0
	
	304
	811
	145
	153
	

	13.00
	89
	49
	107
	51
	
	4
	23
	39
	
	54
	30
	26
	23
	0
	
	335
	803
	151
	178
	

	14.00
	91
	49
	123
	47
	
	4
	27
	40
	
	54
	29
	25
	22
	0
	
	367
	795
	146
	157
	

	15.00
	93
	54
	108
	48
	
	5
	26
	40
	
	53
	27
	24
	22
	0
	
	339
	779
	143
	150
	

	16.00
	90
	49
	118
	42
	
	8
	25
	38
	
	51
	28
	24
	21
	0
	
	290
	782
	139
	119
	

	17.00
	86
	53
	123
	40
	
	7
	26
	38
	
	52
	28
	23
	22
	0
	
	225
	793
	127
	105
	

	18.00
	84
	45
	122
	39
	
	4
	23
	38
	
	53
	31
	23
	21
	0
	
	183
	797
	106
	84
	

	19.00
	86
	45
	128
	48
	
	7
	23
	38
	
	54
	36
	23
	23
	0
	
	178
	791
	91
	76
	

	20.00
	
	
	
	
	
	4
	19
	39
	
	57
	35
	24
	23
	0
	
	155
	788
	82
	67
	

	21.00
	76
	45
	103
	42
	
	4
	18
	40
	
	58
	36
	25
	22
	0
	
	149
	771
	67
	62
	

	22.00
	76
	44
	112
	44
	
	4
	17
	40
	
	57
	36
	25
	24
	0
	
	147
	744
	64
	62
	

	23.00
	75
	44
	94
	41
	
	8
	18
	40
	
	53
	32
	24
	24
	0
	
	146
	695
	62
	59
	

	00.00
	75
	42
	87
	37
	
	8
	17
	41
	
	46
	27
	23
	24
	0
	
	146
	651
	57
	59
	


	
	элдин (МАРС)
	
	инкомпроект
	
	кордиант, 10кВ
	
	интеко

	
	ТЭЦ-1,

ф157
	ТЭЦ-2, 

ф.Моторная
	
	ПЛГР - ЯР
	
	БРАГИНО
	
	МИХАЙЛОВСКАЯ

	Время
	ф.11
	ф.37
	
	ф623
	ф10
	
	ф306
	ф406
	
	ф.1
	ф.3

	1.00
	0
	78
	
	12
	0
	
	7
	4
	
	2
	9

	2.00
	0
	53
	
	11
	0
	
	7
	4
	
	2
	8

	3.00
	0
	69
	
	11
	0
	
	7
	4
	
	2
	8

	4.00
	0
	59
	
	10
	0
	
	7
	4
	
	2
	8

	5.00
	0
	182
	
	4
	0
	
	7
	4
	
	2
	8

	6.00
	0
	152
	
	10
	0
	
	7
	4
	
	3
	10

	7.00
	0
	391
	
	13
	0
	
	8
	4
	
	3
	14

	8.00
	0
	348
	
	17
	0
	
	8
	4
	
	5
	17

	9.00
	0
	505
	
	17
	0
	
	10
	4
	
	5
	23

	10.00
	0
	505
	
	16
	0
	
	12
	4
	
	9
	25

	11.00
	0
	451
	
	18
	0
	
	12
	5
	
	6
	18

	12.00
	0
	338
	
	20
	0
	
	12
	5
	
	4
	19

	13.00
	0
	288
	
	21
	0
	
	12
	5
	
	5
	18

	14.00
	0
	229
	
	20
	0
	
	12
	5
	
	3
	21

	15.00
	0
	119
	
	18
	0
	
	12
	5
	
	4
	11

	16.00
	0
	86
	
	19
	0
	
	12
	9
	
	3
	9

	17.00
	0
	81
	
	19
	0
	
	11
	6
	
	3
	9

	18.00
	0
	70
	
	20
	0
	
	12
	9
	
	3
	7

	19.00
	0
	68
	
	19
	0
	
	10
	7
	
	2
	8

	20.00
	0
	98
	
	20
	0
	
	9
	5
	
	
	

	21.00
	0
	68
	
	20
	0
	
	8
	4
	
	3
	8

	22.00
	0
	70
	
	18
	0
	
	7
	4
	
	2
	9

	23.00
	0
	72
	
	16
	0
	
	7
	4
	
	2
	9

	00.00
	0
	72
	
	5
	0
	
	7
	4
	
	2
	8


